招

标

文

件

名    称：《安徽医科大学临床医学院6#、11#公寓楼智能控电系统采购项目》

编    号：ZBWJ-2023-0144

电    话：0551-65872619

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

招 标 人:安徽新华集团投资有限公司

2023年12月18日

目 录

- 第一部分  招标项目内容

- 第二部分 投标单位资质要求

- 第三部分 项目需求说明

- 第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

- 第五部分 投标、开标、评标、定标

- 投标人须知

- 重要提示

安徽医科大学临床医学院6#、11#公寓楼智能控电系统采购项目招标文件

新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校、合肥新华实验中学等。

因单位需求，现对集团旗下安徽医科大学临床医学院6#、11#公寓楼智能控电系统采购项目进行招标采购，欢迎全国符合资质要求的优质供应商参与投标。

第一部分 招标项目内容

1、项目编号：ZBWJ-2023-0145

2、项目名称：安徽医科大学临床医学院6#、11#公寓楼智能控电系统采购项目

3、项目地址：安徽医科大学临床医学院（合肥市望江西路1166号）。

4、招标内容：安徽医科大学临床医学院6#、11#公寓楼智能控电系统。

第二部分 投标人资质要求

1、投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币 500  万元。

2、投标人证照齐全并具有独立完成本项目的各项服务能力。

3、投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、投标人必须具有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录。

5、信用资格要求：截至投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6、满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

7、本项目不接受联合体报名。

第三部分 项目需求说明

1、总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。总体规划设计简洁美观、功能齐全、区域明确、国标用材；

2、功能要求：详见本招标文件附件一《技术功能要求》。

3、图纸：详见附件图纸。

4、参考清单：详见本招标文件附件二《投标主要标准文件格式》《五、投标报价》。

5、指定元器件品牌为上海良信。

6、中标单位应提供后期校园信息化建设等需要与系统对接的各项技术支持和服务。

7、包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁。

8、报价要求：本招标项目的产品报价包含产品价格、运输、保险、税费、装卸、施工、检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标方为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项费用。

- 投标文件制作要求（须装订、商务与技术标分开密封）

一、技术标部分（单独封装，✮不得体现价格，1正1副）

1、标书目录；

2、投标企业简介；

3、经年审合格的营业执照（三证合一）副本复印件；

4、法定代表人身份证明；

5、投标授权委托书(如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容)；

6、厂家授权文件（厂家直接投标不要求此项内容）；

7、提供近三年财务报表以及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及证明材料；

8、所投产品清单：参照附件二《投标主要标准文件格式》《五、投标报价》清单编制，具体数量以图纸为准，✮不可体现价格。

9、技术偏离响应表及所投产品图片、详细参数介绍（参照设备清单，写清所投产品参数，逐项列明响应情况，✮不可体现价格）；

10、提供近三年内30万以上高校同类采购项目业绩案例不少于三个（需提供采购合同复印件）；

11、售后服务、质量保证承诺书（明确供货安装周期和质保期）；

12、项目建设管理及技术人员配置一览表

13、招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

二、商务标部分（单独封装，1正1副）

1、经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

2、法定代表人身份证明书；

3、投标授权委托书(如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容)；

4、投标函；

5、产品报价清单（总价、分项报价，分项报价与技术标对应，写清品牌型号）；

6、投标报价说明；

7、不高于市场价格承诺书；

8、投标保证金转账凭证复印件；

9、招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

投标文件要求必须装订、商务标和技术标分开密封（封面密封处加盖公章，写清所报项目名称、业务负责人及联系方式，格式可参照附件一）。

第五部分 投标、开标、评标、定标

1、投标方式：

投标人应将投标文件、资质文件等装入密封的信封内，封条加盖公章及法定代表人印章，封面注明“安徽医科大学临床医学院6#、11#公寓楼智能控电系统采购项目投标文件”。投标书技术标包括正副本各壹份，商务标包括正副本各壹份，若正本与副本存在差异，以正本为准，商务标与技术标分开密封盖章封印。将投标资料直接送至（或邮寄）新华集团采购部薛老师处（邮寄地址：安徽省合肥市望江西路555号安徽新华学院行政楼104集团采购部薛老师收）。

2、投标截止时间：2023年12月28日11时止。

注：超过投标截止日期不再接收任何投标方的投标报价。

3、开标评选时间暂定2023年12月28日15时，若有变动甲方将根据实际情况而定，不再另行通知。开标时投标方无需到场等待。

4、评标

1）组成评标小组，按照公平、公开、公正和诚实信用的原则进行综合评审；

2）评标过程严格保密，评标有关材料定标前一律不得私自带离评标现场，招标小组成员不得私下与投标方接触；

3）本次招标采用综合评议方式进行；

4）请各投标人在评标期间保持通讯联络畅通。

5、定标

评标小组根据评标小组评标情况综合定标。

第六部分 投标人须知

1、投标保证金要求

（1）投标人投标报价前需缴纳投标保证金人民币2万元整（￥20000.00元），定标后未中标单位的投标保证金无息原数退回，中标单位的投标保证金将自动转为合同履约保证金，不足部分由中标单位补齐，完成项目交付验收后原数无息退回。

（2）投标保证金缴纳开户银行及账号：

开户名称：安徽医科大学临床医学院

开户银行：招商银行合肥卫岗支行

银行账号：5519 0586 2010 501

（3）如投标人有下列情况，投标保证金将不予退还：

1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

2）投标人在投标过程中以任何方式进行串标，导致招标无法顺利进行；

3）投标人在投标过程中以任何方式对评标工作施加影响，导致招标无法顺利进行；

4）投标人在中标通知书规定的时间内无正当理由拒不签署合同；

5）投标人无正当理由，拒不同意招标人评标时依据招标文件的规定，对其投标报价计算错误所进行的修正；

6）领取招标文件后放弃投标。如果投标人不准备参加本次投标，请于投标截止日前2日以书面形式通知招标人，招标人将在投标截止日10个工作日后全额无息退还投标保证金，否则招标人有权扣留投标保证金并不予退还。

2、项目付款方式

所供产品安装结束后支付总款的50%，验收合格后20个工作日内付至总款的95% ；剩余5%作为质量保证金，质保金的起算日期为产品验收合格后的第一个工作日；在12个月内无质量问题或其他扣款情形的，则一次性无息付清。付款采用转账形式，付款前中标人须提供符合采购方要求的正规增值税普通发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款。

3、投标人的义务

1）投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

2）投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

3）投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4）招标结束后，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

4、投标人须知

1）投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全符合，但需满足使用功能需求。

2）投标人中标后必须响应招标方在招标范围内产品所提出的开票要求。

3）本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

4）投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价；

5）招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）；

6）投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整；

7）各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

8）本项目具体建设位置、大小、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因没现场勘查出现偏差自行承担所有损失。

9）考察地点：安徽医科大学临床医学院（合肥市望江西路1166号），现场对接人：葛工15055170270.

5、下列情况将会造成投标人投标无效：

1）未按规定时间递交标书和交纳投标保证金；

2）未按招标书规定的内容制定投标书；

3）因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。

6、联系人、联系电话及地址

联 系 人：薛老师18949850329  季老师19956057771

答 疑 人：（答疑截止时间：2023年12月22日17时）

联系地址：安徽省合肥市望江西路555号安徽新华学院行政楼104集团采购部

电子邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com

第七部分 重要提示

1、投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容（项目说明指定的元器件品牌除外），欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

2、投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb01@xinhuaedu.com，并电话告知）。

- 3、本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

- 附件：

- 附件一：《技术功能要求》

- 附件二：《投标主要标准文件格式》

- 附件三：《廉政承诺书》

附件四：《保证承诺书》

- 安徽新华集团投资有限公司采购部

- 2023年12月18日

附件一

《技术功能要求》

（一）预售电功能

1.用户应首先到学校指定购电处购电，当用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有当用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元的供电。

2.预购电操作不受网络通讯影响。

3.满足校园卡刷卡付费购电。

4.起点电费金额（或电度数）可设置。

（二）查询功能

1.在系统软件和数据管理器上，用户可随时查询用户房间当时的用电情况。

2.实现十二个月内历史（用）电量查询、剩余电量查询、本年度购电量查询。

（三）报警提示功能

1.恶性负载（电炉，热得快等大功率电器）报警提示、超负荷报警提示。

2.系统故障自检报警提示，当系统通讯不正常时，系统自动提示通讯出错，提醒管理人员及时处理故障。

（四）自动断电送电功能

1.当欠费时自动断电，刷卡购电后自动恢复供电；

2.当有恶性负载（如：电炉，热得快等）时自动断电，只有当管理员在监控电脑上对其进

行复位后，用户才可继续用电；（注：恶性负载值可设定）；

3.超负荷自动断电：当学生宿舍使用违规大功率电器时自动切断其电源，只有当管理员在

监控电脑上对其进行复位后，用户才可继续用电，使用单位根据自身管理上的要求，可对用户单元的最大负荷进行统一、分组、单独设置不同限流值。当某单元实际用电负荷超过设定的用电负荷时，系统将自动切断该单元供电，只有当管理员对该单元进行过流复位时，用户单元才可以继续用电，各单元的限流值可设置。

（五）安全保护功能

1.有预防购电储值被他人盗用的可靠功能；

2.有防虚拟购电的窃电行为设计；

3.有线路保护和通讯数据保护设计；

4.附设初始化、清零、检查、更新设置、功能设置，以便管理维护；

5.留有通讯接口，可根据用户需求增设其他功能；

6.掉电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，SIMS系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全。

（六）用电管理功能

1.单元预存电量低限提示报警；当用户单元所预存（拥有）的电量已减到设定低限值时(2

度)，系统将自动提示用户应尽快购电；

2.定时控电：学校可以根据自身管理需求，对学生用电时间进行定时控制，可按不同的日

期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值；

3.免费基础电量设置：免费基础电量设置方式灵活，学校可按每月/季度/年对各组别的用

户设定不同的的免费基础用电量；

4.远程抄表：本系统不需要工作人员到现场对用电量的集抄，而是通过数据集中器直接将

用电数据采集到计算机上；

5.退费管理：学生毕业时，系统操作员可以对该用户单元进行退费处理；当学生调换房间

后，系统计算机上能对学生宿舍的剩余电量进行数据转换；

6.对账户的各项操作可批量或个别进行：系统允许对用户进行分组，当对用户进行各项操

作时，均可按组进行操作；

7.用电数据统计分析功能：系统软件中含有报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确

快速；

8.电路控制要求：

分两个回路：①空调、电风扇模块电表单独控制及缴费；②电灯、插座模块电表单独控制及缴费。

- 软件对接

- 要求智能电控系统的安装、调试与一卡通系统（新中新）对接联调，如涉及费用由中标方承担。

- 附件二

- 投标主要标准文件格式（商务标）

投标封面格式

项目招标

投

标

文

件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      商务标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

日  期：       年      月     日

（一）经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：本      （投标单位名称）及公司法定代表人  （姓名）   ，身份证号：                   ，现授权并委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜，我方均予以认可。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

日期：        年    月    日

- （四）投标函

致：                       ：

1、根据贵方的                 项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、招标答疑及其他有关文件后；我方愿以投标函的报价完成招标文件要求的全部内容，不再计取任何其他费用。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标报价不得低于企业个别成本有关规定我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按          日历天供货周期完成合同约定的全部产品的供应，并通过招标人的验收。

4、一旦我方中标，我方保证产品质量达到  国家及行业相关质量要求的    质量等级。

5、一旦我方中标，我方保证在规定时间内按照招标文件中的《合同条款》由我方法定代表人亲自签订合同，认真履行合同和其他各项承诺。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和投标文件以及招标文件、招标答疑、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分，投标函附录附后。

投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：              电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

投标人签字盖章：

日期：      年     月     日

（五）投标报价

- 投  标  总  报  价

投标单位:_________________

项目名称：_________________

| 序号 | 名 称 | 质保期 | 供货 周期 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床医学院6#、11#学生公寓 智能控电系统报价 |  |  |  |  |

投  标  人：                           （盖章）

法定代表人：                           (签字并盖章）

编制日期：

- 投标分项报价明细表

安徽医科大学临床医学院6#、11#公寓楼智能控电系统报价清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控电模块 | DDS1129-XDU（参考） | 781 | 只 |  |  | 一进两出（品牌） |
| 2 | 断路器 | NDB1-63/1P C25A | 1562 | 只 |  |  | 良信 |
| 3 | 总控 | NDM2N-250M/3340 160A/分励电压 DC24V | 32 | 只 |  |  | 良信 |
| 4 | 浪涌后备保护断路器 | NDUH1-40 25/4 | 32 | 只 |  |  | 良信 |
| 5 | 浪涌保护器 | NDU1-40/385/3PN | 32 | 只 |  |  | 良信 |
| 6 | 总表 | PD1129 1.5(6)A（参考） | 32 | 只 |  |  | （品牌） |
| 7 | 互感器 | AKH-0.66-30I-150/5A | 96 | 只 |  |  | 安科瑞 |
| 8 | 备用空开 | NDB1-63/1P C25A | 83 | 只 |  |  | 良信 |
| 9 | 三相空开 | NDB1-63/3P C40A | 32 | 只 |  |  | 良信 |
| 10 | 三相空开 | NDB1-63/3P C50A | 32 | 只 |  |  | 良信 |
| 11 | 三相电表 | DTS1129 20(80)A（参考） | 64 | 只 |  |  | （品牌） |
| 12 | 网关 | CGWG/2000B/3（参考） | 5 | 台 |  |  | （品牌） |
| 13 | 通讯线 | 2*1 | 1 | 批 |  |  | 国标 |
| 14 | 表箱 | 实测不低于1.4mm厚冷轧板、喷塑防腐； | 32 | 台 |  |  | 含柜体、电源线、辅材及人工费 |
| 15 | 控电软件 |  | 1 | 套 |  |  | （品牌） |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 安装、调试费 | 柜体搬运、调试等 |  |  |  |  |  |
| 18 | 总价 | 大写人民币： |  |  |  |  |  |

投标人公章

日期：   年   月   日

（六）投标报价说明

- （1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

- （2）产品报价包含产品价格、运输、保险、税费、装卸、施工（不含接线）、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

- （3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

- （4）本报价的币种为：人民币 。

- （5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人或被授权人签字：

（七）不高于市场价格承诺书；

（八）投标保证金转款凭证

（九）投标报价需要说明的其他资料

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

附件三

廉 政 承 诺 书

甲方：安徽医科大学临床医学院

乙方：中标方

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件四

保证承诺书

致安徽新华集团投资有限公司（注：根据合同签订方确定）：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华集团投资有限公司就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华集团投资有限公司提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华集团投资有限公司郑重承诺：

- 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华集团投资有限公司应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华集团投资有限公司为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华集团投资有限公司是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华集团投资有限公司均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：