招

标

文

件

名 称：《新华学院8#、25#公寓空气能、直饮水BOT项目》

编    号：ZBWJ-2023-0012

电    话：0551-65872195

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

招 标 人:安徽新华集团投资有限公司

2023年2月22日

|  | 前附表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 新华学院8#、25#公寓空气能、直饮水BOT项目 |  |  |  |
| 项目地点 |  | 安徽新华学院（合肥市望江西路555号） |  |  |  |
| 联系人 |  | 薛老师 | 联系电话 | 18949850329 |  |
|  |  | 谢老师 | 联系电话 | 18956067518 |  |
| 资金来源 |  | 自筹 | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 监督电话 |  | 65872699 | 招标文件 领取 | 投标单位自行下载电子版招标文件，招标方不收取标书费。 |  |
| 质量要求 |  | 主要设备为：国际一线或国内一线品牌，符合国家及合肥市有关产品技术规范要求。 |  |  |  |
| 投标保证金 |  | 投标保证金： 2万元人民币，在投标截止前2天转入指定账号（未中标者，10个工作日内无息退还） |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 投标人收到中标通知书后，投标保证金自动转为履约保证金。合同履约期满，无任何质量或其他扣款问题，10个工作日内无息退还给中标人。 |  |  |  |
| 安徽新华学院账户信息 |  | 名 称：安徽新华学院 帐 号：1208 6001 0400 07937 开户行：农行合肥蜀山区支行 税 号：523400 0048 5006 047B |  |  |  |
| 现场踏勘 |  | 投标人自行现场踏勘，费用自理。 现场对接人：朱经理（技术）13395699956，王广梅13645693812。 |  |  |  |
| 质疑及答疑 |  | 答疑截止时间：2023年2月27日11:00时前 |  |  |  |
| 投标文件递时间 |  | 投标文件截止：2023年2月 28日 11：00时前 递交至：合肥市望江西路555号安徽新华学院 集团采购部 |  |  |  |
| 开 标 时 间 |  | 暂定2023年2月28日14：30 |  |  |  |
| 投标有效期 |  | 投标截止日后60天内有效 |  |  |  |
| 投标文件份数 |  | 正本一份、副本一份 |  |  |  |
| 合同签署要求 |  | 投标人在收到中标通知书后3日内签订合同，否则视为弃权。 |  |  |  |
| 定标 |  | 招标单位不排除分包的可能 |  |  |  |

新华学院8#、25#公寓空气能、直饮水BOT项目招标文件

安徽新华集团创办于1988 年，总部位于合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司，办学覆盖全国 30 个省、自治区、直辖市、香港特别行政区及海外区域。集团旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校、合肥新华实验中学等。

因单位需求，现对集团旗下安徽新华学院8#、25#公寓的空气能、直饮水BOT项目进行招标采购，欢迎全国符合资质要求的优质供应商参与投标。

一、采购项目名称

1、项目编号：ZBWJ-2023-0012

2、项目名称：新华学院8#、25#公寓空气能、直饮水BOT项目

二、投标单位资质要求

1、投标单位必须是中华人民共和国法人，具有独立法人资格并能承担民事责任能力，注册资本不少于人民币  500  万元（以营业执照为准）；

2、投标单位是代理商的，代理商应具有其所投标品牌产品的厂家授权经销证书（需提供证明材料）；
    3、投标单位必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供证明材料）；
    4、投标单位有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录（需提供证明材料）；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术及服务能力，并具备3个及以上的在管项目；

6、投标单位在参加此次项目之前的3年内，在经营活动中无违法记录；
    7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

8、满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

三、投标文件的包括内容

1、开标一览表；
2、企业情况一览表；

3、经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；
4、投标保证金转账凭证复印件（或后传给招标人）；
5、节能管理费分成比例（或报价）；

6、投标单位近三年典型工程明细表及高校类似项目合同3份及以上；

7、现场勘探论述及项目详细设计方案及思路；

8、所投空气能、直饮水设备品牌产品的厂家授权经销证书；

9、生产厂家生产许可证和产品检测报告复印件等该行业的必备资质；

10、投标设备清单及设备简介等；

11、企业安全生产许可证、产品鉴定或检测报告复印件等该行业的必备资质；

12、法定代表人身份证明书及法人授权委托书；

13、本地化项目人员服务配置表； 
14、自认为有利的其他技术文件、资料、证件等；

（上述资料装订成册并加盖投标单位公章后，方为有效。）

四、投标单位须知

根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条

件，现对本项目设计、施工和运营进行招标。

1、项目概况：

1.1  项目编号：ZBWJ-2023-0012

1.2  项目名称：新华学院8#、25#公寓空气能、直饮水BOT项目

1.3  招标内容：为给学生创造一个良好的生活环境，本项目需求为空气源热水系统、直饮水（含电开水）系统，面向全校师生提供服务。

2、运营模式：BOT合作模式，中标人全额投资，承担设备的供货、安装及调试、技术对接、售后服务等，负责合同期内的BOT项目的运营、维护、改造等一切运营管理活动，并依据合同承担风险和享有收益。经营期间，本项目的所有权和经营权归中标人所有，经营期满后，本项目的所有设备、设施及附属服务设施、所有权、经营权等全部归学校所有的合作模式。

3、合作期限：暂定7年

4、项目工期：下达开工通知后45天内完成

5、建设理念：

5.1  整体设计方案科学，布局合理美观；

5.2  设备环保、节能、高效、品质一流；

5.3  管理安全、专业、稳定、可靠、确保供应；

5.4  使用安全、方便、快捷、健康；

5.5  一切以满足学生使用为建设原则。

6、建设规模及要求：

6.1 安徽新华学院8#、25#学生公寓均为6层建筑，8#公寓287间（含寝管室1间）， 25#学生公寓149间（含寝管室1间），26#寝管室1间，全部合计437间（含寝管室3间）。

6.1.1第一包：空气能项目要求，需进入每个房间的淋浴间，合计436间，配备花洒，按照计量模式收费，空气能系统按现场环境提供方案，业主审核，另要求26#公寓寝管室免费安装电热水器一台。

6.1.2第二包：①、直饮水项目要求，学生公寓按照每层摆放1台直饮水商务一体机设备，共需配置12台直饮水设备。

②、开水器项目要求，按照学生住宿楼层，每栋楼一台开水机，共需配置2台开水机。

7、美观要求：对于施工效果要超前，功能齐全，合理布局，营造优美舒适环境（提供装饰效果图、平面图）

8、设计依据：

8.1  GB5001-2003《建筑给水排水设计规范》

8.2  GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

8.3  《中国热泵技术企业质量管理手册》

8.4  GB/T50258-1996《电气装置安装工程1KV及下配线工程施工及验收规范》

8.5  GB50345-2012《层面工程技术规范》

8.6  GB50009-2012《建筑荷载规范》

8.7  GB50205-2001《钢结构工程及验收规范》

8.8  GB/T21362-2008《商用或工业用及类似用途热泵热水机》

8.9  06SS127《热泵热水系统选用与安装》

以上依据如有最新版按照最新版规定的标准执行，未涉及的按照国家或行业标准执行。

9、投标单位投标的空气能和直饮水品牌

9.1  必须为全国十大品牌或一线品牌产品，在国内有5年及以上生产销售及售后服务经验。

9.2  所有配套设备和辅材如热水管网、电线、电缆、闸阀、排气阀、止回阀等应为国内一线品牌，具体投标方自选。

9.3  所有热泵热水机组摆放位置要美化处理

10、设备技术要求

10.1空气能系统

10.1.1  本工程生活热水采取集中供应方式。

10.1.2  空气能储热水箱、泵组等设备由中标人依据现场出具方案，业主单位审核。

10.1.3  空气源热泵、水箱应带可靠的恒温阀、温控阀，且有防过热防烫措施。冷热水泵、循环水泵，空气源热泵均应选用低噪声设备，机组的基础设置减振隔声措施，满足《民用建筑隔声设计规范》。

10.1.4  淋浴热水设计温度tr=60℃，冷水设计温度t1=5℃，用水时间为24h，水源为市政供水，水质满足生活饮用水水质标准。太阳能保证率选f=40%。热水系统采用同程式布置，全日供热，机械循环，循环温度50℃。

10.1.5  热水用水标准：淋浴（宿舍Ⅱ类）=70L/人·次，

10.1.6  热水系统任何用水点在打开用水开关后宜在5-10s内出热水。淋浴处出水温度不应大于45度，应有防烫措施。

10.1.7  空气源热水机组：总体需满足总功率、总制热量需求，最低运行温度-15°，能效等级一级，运行噪声≤65db，防水IPX5。

10.1.8  空气源循环泵：Q=9T/h   H=5m   功率0.45KW/台。

10.1.9   空气能水箱采用SUS304材质，尺寸、厚度按图纸要求, 含温度控制等全套附件，内层材质：SUS304不锈钢 外层材质：SUS201不锈钢  中间层为5cm聚氨酯保温材料。

10.1.10  热水水箱及泵组等设备的混凝土基础由中标人实施。

10.2直饮水机

10.2.1  开水器配置：加热管功率≤9KW； 机器尺寸不超过±20mm：宽650深550高1950mm。机器外壳采用不锈钢板材、水槽部位需为全304不锈钢板,厚度≥1.0。门板、其余箱体需不锈钢材质，厚度≥0.7，背板需201不锈钢。

10.2.2 水箱采用304不锈钢，厚度1.0mm，容量≥90L。

10.2.3 排水漏斗下水口连接的排水管需为PVC环保健康排水管。

10.2.4 龙头水嘴及内部管阀件均需采用不锈钢接头、不锈钢连接波纹管。

10.2.5 能满足100~200人使用。

10.2.6 过滤系统机身可内置，五级400G, RO反渗透过滤系统，100寸前置（PP+压缩活性炭+颗粒活性炭）配11G压力桶。

10.2.7 发热管为组合镍铬丝发热管。

10.2.8 具备蒸汽热能回收技术，六面全体环保泡沫保温，定时开关机功能。

10.2.9 具备微电脑自动控制系统，全自动运行，定时开关机功能，多工作模式设定（可设定工作日使用，非工作日停机，水箱自动排空）；

10.2.10 具备自动进水，自动加热，精准控温功能；

10.2.11 使用步进式加热技术，底部进水，逐层加热，杜绝冷热水混合；

10.2.12 使用电子感温探头，确保水温精确在±1℃之间，不能产生“千沸水”；

10.2.13 具备即开即饮功能，每次水箱清空后重新开机启动，20分钟内即有开水；

10.2.14 具备数码显示工作状态、显示水温、水量、星期等。

10.3支付方式要求：一卡通支付或第三方支付

10.3.1第三方支付系统需满足以下要求:

10.3.1.1要求所有资金流向校方指定账户；

10.3.1.2系统管理员帐号密码必须归属校方；

10.3.1.3系统安全需满足以下条件：

①、其APP符合《信息安全技术个人信息安全规范》国家标准。使用的APP主要功能仅供项目本身消费使用。未经授权不得擅自收集用户敏感数据，数据使用应本着“目的明确，最小够用”、“合法、正当、必要”原则，对服务器上所存储的用户数据应当严格保密，不得非法转售、泄露等，APP内不得含有涉及政治、网贷、医疗、色情、暴力等敏感或不良内容等，如出现上述问题学院可立即终止合作并追究对方责任。

②、向校方移交水控管理系统最高管理员账户，随时接受校方对于消费记录、费用标准及账户开通的不定期检查；

③、BOT经营单位和其他任何第三方不得随意更改运营参数，如确需更改，需报送校方主管部门后勤管理处批准和备案，否则将追究对方责任。

11、费用标准

招标人对水、电价格约定，在空气能系统经营过程中由我院统一收取，按季度在次季度首月十日内前结算上月水电费；水电费暂定价格如下:

11.1  水费￥3.3元/吨(暂定)，

11.2  电费￥0.7元/度(暂定)，

（经营过程中如遇水电费价格因政策性调整或其他因素，可择机予以调整结算，热水售价标准也可与校方协商后进行相应适当调整）。

12、公寓楼需要提供的服务内容及费用标准（本条中的“甲方”指“招标方”、“校方”，“乙方”指“中标方”）

12.1 空气能

12.1.1  乙方根据甲方要求承诺提供45-55度空气能热水，混入冷水后收费标准为0.07元/升（后期如有调整双方另议），具体供应热水时间区间由甲乙双方另行书面确定，乙方承诺在保证甲方师生用水需求；

12.1.2  乙方依据甲方要求按季度向甲方交纳水电费用，其中水费包括：空气能用水

量和学生使用空气能热水时灵活调节水温而混入的自来水量（混入的自来水费用按照空气能热水量的10%核算费用）一起缴纳。

12.1.3 节能能源管理下的效益，投标方一卡通（或第三方）消费统计营业额的  ？  %作为节能效益上交甲方，支付方式为甲方直接从乙方营业款中扣除，剩余款项除去季度水电费，甲方按季度在次季度首月十日内支付给乙方授权指定账户。

12.2直饮水

12.2.1  提供直饮常温水、直饮开水，由甲乙双方进行协商定价，具体供应时间区间由甲乙双方另行商定，乙方承诺保证甲方师生用水需求。在经营过程中，甲方如对售价再次进行调整，应书面告知乙方，乙方严格按甲方要求执行；

12.2.2  乙方在经营过程中暂按下述单价执行（水电费按双方约定由乙方另行承担）：

12.2.3.1  直饮常温水：0.22元/升；

12.2.4.2  直饮开水：0.25元/升。

12.2.5.4  乙方在经营过程中按甲方一卡通（或第三方）消费统计营业额的   ？  %作为节能管理费上交甲方，支付方式为甲方直接从乙方营业款中扣除，剩余款项除去季度水电费，甲方按季度在次季度首月十日内支付给乙方指定账户。

12.3开水

12.3.1  宿舍楼按甲方要求提供开水机，方便师生所需的开水；

12.3.2  暂定收费价格为：0.1元/升；

12.3.3  水电费按双方约定由乙方另行承担。

12.3.4  乙方在经营过程中按甲方一卡通（或第三方）消费统计营业额的  ？   %作为节能管理费上交甲方，支付方式为甲方直接从乙方营业款中扣除，剩余款项除去季度水电费，甲方按季度在次季度首月十日内支付给乙方指定账户。

13、自行踏勘现场

13.1  投标单位应自行对现场和周围环境进行勘察，招标方不集中组织，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。

13.2  勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。招标方向投标单位提供的有关本项目的资料和数据，是招标方现有的能使投标单位利用的资料。招标方对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标单位因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的减少分成的要求。

13.3  除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货或服务所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标单位被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14、施工管理的要求

14.1  符合学校管理规定：中标方在设计方案、施工、水电的安全管理、使用管理上均符合校方和国家规定。

14.2  有关设计、安装工程符合国家空气能、直饮水、电开水项目的设计、安装工程的管理规范，并按建设工程管理规定提供相关验收资料并组织中间验收。

14.3  进度协调：要求与土建施工协调做，确保按期完工。

14.4  成品保全：自行负责全部的成品保全工作。

14.5  安装调试：中标人应在规定时间内将设备安装、调试到位。期间所涉及的、所有费用（含运输费、安装费、调试费、检测费等）均由中标人承担。

15、后期服务要求

15.1  必须在校内设置服务点，驻有现场管理服务人员并设有24小时服务热线；当学生使用热水出现任何故障，只需打热线电话，维修人员必须在0.5小时作出响应，1小时内到现场；如产品设备发生故障需要现场抢修，维修人员保证小修在2小时内完成(系统调试或更换附件)，中修在3小时内完成（更换配件），大修12小时内完成（更换部分设备管材）；若无法解决时，必须提供同类产品，确保正常使用。

15.2  应急维修时间安排：紧急抢修，维护人员必须以最快速度随叫随到。

15.3  定期巡检时间安排：对已投入使用的设备进行定期的巡检，要求有巡检记录。

15.4  中标人所供空气源热水系统和收费系统均由中标人专人负责维修，不论是人为破坏或自然故障均由中标人立即（0.5小时内）进行现场进行维修。

16、投标截止时间

投标单位请将盖章、并密封完整的投标文件于2023年2月28日11：00前送至安徽新华学院内集团采购部。

五、主要设备清单

1、材料及设备规格、参数要求（包括但不限于）：

1.1  8#公寓 空气能主要设备清单要求（第一包）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能低温空气源热泵 | 25匹 | 台 | 2 |  |
| 2 | 保温水箱 | 40吨 | 个 | 1 |  |
| 3 | 空气源循环泵 | 满足系统所需扬程流量 | 台 | 1 |  |
| 4 | 热水循环泵 | 满足系统所需扬程流量 | 台 | 2 |  |
| 5 | 节能自动控制柜 | 自制 | 套 | 1 |  |
| 6 | 设备及水箱基础 | 场地硬化及支架现场制作 | 套 | 1 |  |
| 7 | 热源周边管材管件 | DN40~100 | 套 | 1 |  |
| 8 | 刷卡系统 | —— | 套 | 287 |  |
| 9 | 给水主管网 | DN20~65 | 批 | 1 |  |
| 10 | 回水主管网 | DN20~40 | 批 | 1 |  |
| 11 | 法兰闸阀 | DN40~100 | 个 | 20 |  |
| 12 | 止回阀 | DN40~100 | 个 | 3 |  |
| 13 | 闸阀 | DN40~100 | 个 | 8 |  |
| 14 | PP-R内螺纹三通 | DN40~65 | 个 | 50 |  |
| 15 | PP-R外螺纹直接 | DN40~65 | 个 | 100 |  |
| 16 | PP-R弯头 | DN15~100 | 个 | 400 |  |
| 17 | PP-R直通 | DN15~100 | 个 | 400 |  |
| 18 | PP-R等径三通 | DN15~100 | 个 | 50 |  |
| 19 | PP-R异径三通 | DN15~100 | 个 | 300 |  |
| 20 | PP-R闸阀 | DN15~100 | 个 | 287 |  |
| 21 | 压力表等仪表 |  | 个 | 8 |  |
| 22 | 水表、电表等计量仪表 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 室内淋浴节能系统 | DN15 | 套 | 287 |  |
| 24 | 电线 | 1.5mm2 | 批 | 1 |  |
| 25 | 电线 | 2.5mm2 | 批 | 1 |  |
| 备注 | 数量为预估暂定，根据实际情况进行安排,须满足每个房间的使用功能要求 |  |  |  |  |

1.2  25#公寓 空气能主要设备清单要求（第一包）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能低温空气源热泵 | 25匹 | 台 | 2 |  |
| 2 | 保温水箱 | 30吨 | 个 | 1 |  |
| 3 | 空气源循环泵 | 满足系统所需扬程流量 | 台 | 1 |  |
| 4 | 热水循环泵 | 满足系统所需扬程流量 | 台 | 2 |  |
| 5 | 节能自动控制电柜 | 自制 | 套 | 1 |  |
| 6 | 设备及水箱基础 | 场地硬化及支架现场制作 | 套 | 1 |  |
| 7 | 热源周边管材管件 | DN40~100 | 套 | 1 |  |
| 8 | 刷卡系统 | —— | 套 | 149 |  |
| 9 | 给水主管网 | DN20~65 | 批 | 1 |  |
| 10 | 回水主管网 | DN20~40 | 批 | 1 |  |
| 11 | 法兰闸阀 | DN40~100 | 个 | 15 |  |
| 12 | 止回阀 | DN40~100 | 个 | 3 |  |
| 13 | 闸阀 | DN40~100 | 个 | 8 |  |
| 14 | PP-R内螺纹三通 | DN40~65 | 个 | 40 |  |
| 15 | PP-R外螺纹直接 | DN40~65 | 个 | 70 |  |
| 16 | PP-R弯头 | DN15~100 | 个 | 260 |  |
| 17 | PP-R直通 | DN15~100 | 个 | 260 |  |
| 18 | PP-R等径三通 | DN15~100 | 个 | 35 |  |
| 19 | PP-R异径三通 | DN15~100 | 个 | 150 |  |
| 20 | PP-R闸阀 | DN15~100 | 个 | 149 |  |
| 21 | 压力表等仪表 |  | 个 | 6 |  |
| 22 | 水表、电表等计量仪表 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 室内淋浴节能系统 | DN15 | 套 | 149 |  |
| 24 | 电线 | 1.5mm2 | 批 | 1 |  |
| 25 | 电线 | 2.5mm2 | 批 | 1 |  |
| 备注 | 数量为预估暂定，根据实际情况进行安排,须满足每个房间的使用功能要求 |  |  |  |  |

1.3  26#公寓 主要设备清单要求（第一包）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热水器 |  | 台 | 1 |  |

1.4  8#、25#公寓 直饮水（含电开水）设备清单（第二包）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园直饮机商务制水主机 | 0.5T/h | 台 | 2 |  |
| 2 | 校园直饮水机 | 9KW | 台 | 12 |  |
| 3 | 校园开水器 | 6KW | 台 | 2 |  |
| 4 | 水表 |  | 按需 |  |  |
| 5 | 电表 |  | 按需 |  |  |
| 6 | 管线耗材 |  | 按需 |  |  |
| 7 | 刷卡器 |  | 按需 |  |  |
| 8 | … |  |  |  |  |

六、合同模板

1、空气能BOT合同模板

公寓楼能源管理合同

合同编号： HTBH-2023-00XX

甲方：                                      签订地点：   安徽  合肥

乙方：                                      签订时间：2023年   月   日

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，订立本合同。

一、项目概况：

乙方按“合同能源管理”模式，为甲方   公寓楼空气能热水项目，进行专项节能管理服务，并支付相应的节能管理费用。该项目采用由乙方负责投资、设计、建设、运营、维护、管理，效益分享期限届满，乙方所有设备的所有权、使用权自动转移至甲方的合作模式（即BOT方式）进行投资建设运营。

乙方对该项目节能投资效益分享期限为7年（即自2023年XX月XX日起至2030年XX月XX日）。该期限届满同时，乙方不再享有任何权利，且甲方有权另行选择其他公司或自主经营，在同等条件下乙方享有优先合作权。

- 乙方投入本项目主要设备及材料清单

宿舍楼的主要设备及材料清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌或材质 | 规格或型号 | 单位 | 数量约 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求、技术标准

1、乙方必须严格按照第二条规定的产品名称、规格型号及生产厂家、品牌等参数供货，否则甲方有权立即解除合同，给甲方造成的全部损失由乙方赔偿。

2、保温水箱要求：内胆采用304不锈钢材料焊接，底板壁厚2.2mm、侧一板壁厚1.8mm；侧二板壁厚1.8mm；保温层采用聚胺脂发泡，厚度50mm；水箱外层采用不锈钢钢板模压成型，壁厚1.2mm（尺寸偏差±3%）。

3、水控器应安装牢固，采用冷热水可调操作方式，冷水就近取水，混合热水按量计费。

4、PPR管品牌为联塑牌；一体的聚胺脂发泡保温管，品牌为同发或柯宇、杰事达。

四、乙方供货、进场施工及投入使用

乙方按照甲方进场通知书的要求进场施工，过程中应服从甲方工程部及施工总承包方管理。施工前，须将方案和施工图纸报备甲方工程部后，方可施工。本项目整体工程要求2022年XX月XX日前全部结束, 并完成调试运行工作且一次性通过甲方组织的验收。如遇工期变动，经甲乙双方协商一致后，时间顺延。

- 经营定价及节能效益费分成

1、乙方依据甲方要求按季度向甲方交纳水电费用。为便于节能和学生使用时因人而异地灵活调节水温而混入自来水，故混入自来水费用按照空气能抄水表的10%核算费用缴纳（总水费=空气能水费+混入自来水水费）。水电费暂定自来水价3.3元/吨，电费0.7元/度。（在合同有效期内如遇政府水、电价格变动，甲乙双方可另行协商。）

2、乙方根据甲方要求承诺提供45-55度热水，混入自来水后的收费标准为0.07元/升（后期如有调整双方另议），具体供应热水时间区间由甲乙双方另行书面确定，乙方承诺再保证甲方师生用水需求。

3、节能能源管理下，效益分享期内项目节能量/率预计约为50% ，具体效益分成如下：

1）乙方分享经营过程中所得总营业额的  ？  % 作为节能效益给甲方；

2）甲方直接从乙方营业款中扣除上述效益后，剩余款项除去乙方应缴纳的季度水费、电费等费用，甲方按季度在次季度首月十日内支付至乙方指定账户：

用户名：

开户行：

账  号：

- 效益分享期限届满，本合同能源管理项目内设备、配套设施、材料等所有权、经营权自动归甲方所有，如需继续合作的，双方另行协商。

- 因支付分成、税款等通过第三方支付平台（如支付宝、微信）所产生的提现手续费均由乙方承担，并在乙方收益营业款中扣除。

六、乙方关于设备维护及经营承诺

1、乙方承诺项目现场保留至少1名专业管理人员，负责设备的日常维护与能源管理。现场管理人员与乙方建立劳动关系，相关社保由乙方自行承担。

2、乙方接到关于空气能合同能源管理项目的报修，应在0.5小时内及时响应，2小时内解决报修问题。

3、节能效益分享期间，如设备发生故障、损坏和丢失，乙方应在得知此情况后及时书面通知甲方，并对设备进行维修和监管。

4、若经营过程中出现空气能机组或其他设备、管路、一卡通设施损坏且无法修复，导致不能供水的，乙方应按甲方要求免费重新更换设备、管网，其他相关设施，以保证甲方使用。对甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

5、乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求。

七、甲方的权利和义务

1、甲方有权对项目的建设情况、施工工期进度等进行现场抽查、检查、了解等活动，乙方应积极配合甲方的前述活动。甲方应有权随时监测建设工程的实施并进行适当的检验；

2、甲方有权要求乙方提交投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告；

3、甲方有权监督乙方的运营过程，对乙方经营活动中出现的不符合合同约定及与学校发展相违背的问题，有权要求其整改，乙方未按要求整改的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿全部损失，如给甲方造成影响的，需消除影响；

4、甲方负责提供主设备安装位置，包括乙方洗浴系统所需冷水水源、主电缆接口。

八、乙方的权利和义务

1、乙方全面负担本项目建设经营的全部资金；

2、乙方需编制项目施工进程表并由甲方确定；

3、乙方在建设及经营过程中不得将项目全部或部分进行转包，否则视为违约，甲方有权解除合同（因甲方场地原因可适当顺延，当不得超过5天）；

4、因甲方场地原因可适当顺延工期，当不得超过5天；

5、乙方在建设及经营过程中应遵循国家及地方的相关法律、法规规定从事建设及经营活动。对建设、经营过程中所需要的各项认证证照，均由乙方依法经有关部门办理，费用由乙方自行承担。因乙方未遵守相关法律法规的规定或证照不齐全等情况，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方所遭受的损失，且甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

6、乙方应服从甲方开发建设部的项目管理，严格按照甲方公寓楼规划设计、施工设计规范等要求施工，确保工程进度、质量以及使用效果；

7、乙方应根据本项目合同及甲方规定负责本合同范围内的全部工程的建设，并承担建设工程的费用和风险；

8、乙方履行本合同期间内，对工程建设、经营过程中的质量、安全、进度负责，在此期间，在工程施工、维护、经营、管理等过程发生任何人身、财产损害，均由乙方承担全部责任，乙方应对工程资产的完整性负责；

9、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患；

10、建设经营过程中的重大问题应及时向甲方及相关职能部门汇报；

11、如果在本项目合同生效日以后，适用于本项目的法律、法规、规章发生了对乙方有重大不良影响的变动，乙方可书面申请调整本合同的相关条件，但最终需甲方认可。

12、乙方保证承担全部用工责任，包括但不限于安全责任、劳务劳动纠纷责任等等。

九、在下列情况下，甲方可终止本合同

1、因乙方违约导致本合同无法继续履行；

2、因不可抗力原因造成乙方无法实施；

3、因乙方违规、违约终止合同的，乙方设施设备所有权归甲方，甲方有权选择其他单位进行运营。

十、在下列情况下，乙方可终止本合同

因不可抗力原因造成乙方无法进行项目实施，经与甲方协商一致，乙方可终止本合同。

十一、违约责任

1、甲方违约责任：甲方应按合同约定向乙方支付经营款，如甲方主观原因延迟支付的，应按该批次应付款的万分之五承担违约金。

2、乙方违约责任：按甲方要求的进度进场施工并按期通过验收交工，否则每延迟一天，承担违约金0.3万元。如乙方延迟进场或延迟通过验收交工达7个工作日，甲方有权终止本合同，甲方对乙方所有投入均不予返还或补偿，且乙方应向甲方支付违约金3万元，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

3、乙方保证按甲方要求供水，若出现供水计量不准、水质不达标、水温不达标（偏离本合同约定5%以上，甲方另有要求的除外），或供水时间段内供水中断超过2个小时的，乙方应每次支付500元违约金作为补偿，一学期内累计出现3次以上服务问题的，甲方有权终止本合同，甲方对乙方所有投入均不予返还或补偿，且乙方应向甲方支付违约金1万元，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

4、节能效益分享期限届满前若乙方提前终止履约的，乙方设备及配套物资的所有权和经营权自乙方终止履约之日归甲方所有，且乙方应向甲方支付违约金5万元，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

十二、争议解决

1、对本合同的任何变更、增补或改动，只有在形成文字并经双方授权的代表签署、加盖公章后方为有效和具有约束力。

2、合同双方经友好协商无法解决合同争议则应向合肥市高新区人民法院提起诉讼。

十三、其他

1、《廉政承诺书》作为合同附件与本合同具有同等法律效力，双方必须共同遵守。

十四、本合同壹式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，经甲方、乙方的法定代表人、负责人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效。

甲方名称：                          乙方名称：

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法人授权代表：					     法人授权代表：

联系人：							     联系人：

附件

廉政承诺书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

2、直饮水BOT合同模板

公寓楼直饮水、电开水BOT合同

合同编号：HTBH-2023-00XX

买方（甲方）：                     				签订地点：合肥市高新区

卖方（乙方）：                            		签订时间：2023年XX月XX日

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

- 由乙方投资为甲方建设XX#公寓楼楼直饮水、电开水工程。

- 该工程项目采用乙方投资建设，乙方自行运营、维护、管理，投资经营期限满，乙方移交给甲方的合作模式（即BOT方式）进行投资建设。乙方对该项目投资经营期限为7年（即自2023年XX月XX日起至2030年XX月XX日），投资经营期限届满后，乙方不再享有任何权利，该项目及所有配套设施、材料等所有权、经营权均归甲方所有。合同终止后，乙方同等条件下享有优先合作权，具体合作方式甲、乙双方另行商定。

- 乙方投入主要设备及材料清单：

| XX#公寓楼直饮水主要设备及材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌或材质 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求、技术标准：

乙方必须严格按照第二条规定的产品名称、规格型号及生产厂家等参数供货，否则甲方有权立即解除合同，给甲方造成的全部损失由乙方赔偿。

四、乙方供货、进场施工及投入使用：

乙方自本合同生效之日起即进场施工，同时根据甲方公寓楼施工进度及甲方要求进行施工，过程中应服从甲方工程部及施工总承包方管理。本项目整体工程要求2022年XX月XX日前全部结束,并且完成调试、达到运营标准、通过甲方验收。

五、经营定价及收益计算：

1、乙方按甲方要求定时向甲方交纳水电费用，水电费暂定水费￥3.3元/吨，电费￥0.7元/度。在投资经营期限内如遇政府水、电价格变动，甲乙双方可另行协商。

2、乙方根据甲方要求承诺提供开水、直饮常温水和直饮开水三种饮用水，具体供应时间由甲乙双方另行商定，乙方承诺保证甲方师生用水需求。在经营过程中，饮用水售价按照本条第三款执行，甲方如对售价再次进行调整，应书面告知乙方，乙方严格按甲方要求执行；

3、乙方在经营过程中按照下述单价收取费用（水电费按双方约定由乙方另行承担）：

1）开水（自来水）：0.1元/升；

2）直饮常温水：0.22元/升；

3）直 饮 开 水：0.25元/升。

4、乙方分享经营过程中所得总营业额的   ？  %作为管理费支付给甲方，支付方式为甲方直接从乙方营业款中扣除，剩余营业款除去乙方应缴纳的季度水电费等费用，甲方按季度在次季度首月十日内支付至乙方指定账户：

开户名：

开户行：

账号：

支付部分为乙方营业款，乙方无需提供发票。

- 投资经营期限届满后，本合同直饮水项目内设备、配套设施、材料等所有权归甲方所有，如甲、乙双方需继续合作的，双方另行协商，同等条件下优先选择乙方。

- 因支付分成、税款等通过第三方支付平台（如支付宝、微信）所产生的提现手续费均由乙方承担，并在乙方收益营业款中扣除。

六、乙方关于设备维护及经营承诺

1、乙方承诺在甲方项目现场保留至少1名专业管理人员（与乙方建立劳动关系，相关社保由乙方自行承担），负责设备的日常维护与管理。

2、乙方接到甲方及相关人员的设备报修通知，乙方应在0.5小时内响应，2小时内解决报修问题。

3、乙方负责预备部分常规维保配件，以便急用。

4、若经营过程中出现饮水机或其他设备、材料损坏且无法修复，导致不能供水的，乙方应按甲方要求免费重新更换设备及材料，以保证甲方及甲方师生正常使用。对甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

七、甲方的权利和义务：

1、甲方有权对项目的建设情况、施工工期进度等进行现场抽查、检查、了解等活动，乙方应积极配合甲方的前述活动。甲方应有权随时监测建设工程的实施并进行适当的检验；

2、甲方有权要求乙方提交投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告；

3、甲方有权监督乙方的经营过程，对乙方经营活动中出现的不符合合同约定的行为，有权要求其整改，乙方未按要求整改的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿全部损失，如给甲方造成影响的，需消除影响。

八、乙方的权利和义务：

1、乙方全面负担本项目建设经营的全部资金；

2、乙方在建设及经营过程中不得将项目全部或部分进行转包，否则视为违约，甲方有权解除合同；

3、乙方在建设及经营过程中应遵循国家及地方的相关法律、法规规定从事建设及经营活动。对建设、经营过程中所需要的各项认证证照，均由乙方依法经有关部门办理（费用由乙方自行承担），因乙方未遵守相关法律法规的规定或证照不齐全等情况，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方所遭受的损失，且甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

4、乙方应按照甲方公寓楼规划设计、施工设计规范等要求施工，确保工程进度和质量以及使用效果；

5、乙方应按照投标文件承诺及甲方管理人员要求定时对耗材进行更新，同时要定期对水质进行检测，确保达到国家相关饮用水标准，若饮用水质不能达到标准规范的，乙方应立即整改，直至达标。在此过程中甲方有权监督、检查。因乙方饮用水未能达标给甲方及甲方师生造成损害及损失的责任均由乙方承担，且甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

6、乙方应根据本项目合同及甲方规定负责本合同范围内的全部工程的建设，并承担建设工程的费用和风险；

7、乙方履行本合同期限内对工程建设及经营过程中的质量、安全、进度负责，在此期间，在工程施工、维护、经营、管理等过程发生任何人身、财产损害，均由乙方承担全部责任，乙方应对工程资产的完整性负责；

8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患；

9、建设经营过程中的重大问题应及时向甲方及职能部门汇报；

10、如果在本项目合同生效日以后，适用于本项目的法律、法规、规章发生了对乙方有重大不良影响的变动，乙方可书面申请调整本合同的相关条件，但最终需甲方认可。

11、乙方保证承担全部用工责任，包括但不限于安全责任、劳务劳动纠纷责任等。

九、在下列情况下，甲方可终止本合同：

1、因乙方违约导致本合同无法继续履行；

2、因不可抗力原因造成乙方无法实施；

3、因乙方违规、违约终止合同的，乙方设施设备、配套设施、材料等所有权归甲方，甲方有权选择其他单位进行运营。

十、在下列情况下，乙方可终止本合同：

因不可抗力原因造成乙方无法进行项目实施，经与甲方协商一致，乙方可终止本合同。

- 违约责任：

1、甲方违约责任：甲方应按本合同约定向乙方支付经营款，如甲方主观原因延迟的，应按该批次应付款的每日万分之二承担违约金。

2、乙方违约责任：按甲方要求的进度进场施工并按期通过验收交工，否则每延迟一天，承担违约金0.3万元。如乙方延迟进场或延迟通过验收交工达7个工作日，甲方有权终止本合同，甲方对乙方所有投入均不予返还或补偿，且乙方并应另行向甲方支付违约金3万元，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

3、乙方保证按甲方要求供水，若出现供水计量不准、水温不达标（偏离本合同约定5%以上，甲方另有要求的除外），或供水时间段内供水中断超过2个小时的，乙方应每次支付500元违约金作为补偿，一学期内累计出现3次以上服务问题，甲方还有权终止本合同，甲方对乙方所有投入均不予返还或补偿，且乙方并应另行向甲方支付违约金1万元，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

4、节能效益分享期限届满前乙方提前终止履约的，乙方设备及配套物资的所有权和经营权自乙方终止履约之日自动归甲方所有，且乙方应向甲方支付违约金5万元，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

十二、争议解决

1、对本合同的任何变更、增补或改动，只有在形成文字并经双方授权的代表签署、加盖公章后方为有效和具有约束力。

2、合同双方经友好协商无法解决合同争议则应向合肥市高新区人民法院提起诉讼。

十三、其他

1、《廉政承诺书》作为合同附件与本合同具有同等法律效力，双方必须共同遵守。

十四、本合同壹式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，经甲方、乙方的法定代表人、负责人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效。

甲方名称：                          乙方名称：

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法人授权代表：					     法人授权代表：

联系人：							     联系人：

廉 政 承 诺 书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书壹式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份。

甲方单位：（盖章）                     乙方单位：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

法定代表人联系电话：                   法定代表人联系电话：

委托代理人：                           委托代理人：

项目负责人：                           项目负责人：

监督电话：15005518562                  监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com         监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

备注：各单位在使用《廉政承诺书》时，不得删改落款签署部分的项目，不得删改监督电话号码和督查邮箱。

七、投标文件主要参照格式

- 商务/技术标（封面）

项目采购招标

投

标

文

件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      投标文件 商务标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

日  期：       年      月     日

（一）企业简介一览表

| 客户名称(单位全称） |  |
| --- | --- |
| 公司经营地址 |  |
| 公司成立日期 |  |
| 注册资金 |  |
| 营业执照复印件是否提供 |  |
| 法人代表姓名 |  |
| 业务经理姓名 |  |
| 业务经理联系方式 |  |
| 邮箱号 |  |
| 年产值/营业额 |  |
| 主营业务范围 |  |
| 企业类型 | £生产型企业 £贸易型 £集成商 |
| 企业资质 |  |
| 类似项目案例 |  |
| 节能管理分成比例（报价） | 第一包 空气能分成：营业额的 % 第二包 直饮水、电开水分成：营业额的 % |
| 本次投标信息来源 | £学院网站 £千里马招标网 £招标人员邀请 £朋友推荐 |
| 本次登记日期 |  |

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月

（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

（四）投标函

致：安徽新华投资集团有限公司：

1、根据贵方的                 项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、招标答疑及其他有关文件后；我方愿以投标函的报价完成招标文件要求的全部内容，不再计取任何其他费用。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标报价不得低于企业个别成本有关规定我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按          日历天供货周期完成合同约定的全部产品的供应，并通过招标人的验收。

4、一旦我方中标，我方保证产品质量达到  国家及行业相关质量要求的    质量等级。

5、一旦我方中标，我方保证在规定时间内按照招标文件中的《合同条款》由我方法定代表人亲自签订合同，认真履行合同和其他各项承诺。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和并投标文件以及招标文件、招标答疑、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分，投标函附录附后。

投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：              电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

投标人签字盖章：

日期：      年     月     日

（五）投标报价说明

| 序号 | 项目名称 | 节能管理分成比例 （管理费） | 主设备品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 空气能 | ？% |  |  |
| 第二包 | 直饮水（含电开水） | ？% |  |  |
| 备注：分成比例为营业额的百分比，水电费自理。 |  |  |  |  |

（六）投标设备清单标

| 第一包 8#、25#公寓空气能项目配置及材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料说明 |  | 工程预算约 |  | 预算造价 |
|  |  | 品牌 | 材质 | 数量 | 单位 | 价格 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

| 第二包 8#、25#公寓直饮水（含电开水）项目配置及材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料说明 |  | 工程预算约 |  | 预算造价 |
|  |  | 品牌 | 材质 | 数量 | 单位 | 价格 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（七）项目建设管理、技术、安装人员配置一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 岗位职责 | 联系方式 | 身份证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 |  | 安装人员 |  |  |  |  |

（八）其他表格自行完善