安徽医科大学临床医学院妇产儿科实训室、急救实训室设备招标询价公告

安徽医科大学临床医学院是2003年由安徽医科大学创建，是经国家教育部和安徽省人民政府批准设立的独立学院；2017年11月遵照教育部26号令要求由安徽医科大学与安徽新华集团投资有限公司合作举办，是按新机制和新模式运行的全日制本科普通高校。学院坐落于安徽省合肥市瑶海区，周边环境优美，学术氛围浓厚，校区配套设施先进，信息化建设完善。现根据实验室实际需求，就安徽医科大学临床医学院实验室相关设备进行公开询价采购，欢迎符合资质要求的优质供应商参与。

一、采购项目名称

1.项目编号： ZBXJGG-2021-0006

2.项目名称： 安徽医科大学临床医学院妇产儿科实训室设备、急救实训室采购项目

3.项目地址：  合肥市

4.采购方式：  公开招标询价采购

二、询价内容

详见附件一：妇产儿科、急救实训室设备清单

三、投标报价单位资质要求

1.报价单位必须是中华人民共和国的法人，独立法人的注册资金不少于人民币300万元（以营业执照为准）；

2.报价单位应具备三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售上述物资的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.报价单位必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.报价单位有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.报价单位在参加此次采购项目之前的2年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.报价单位在三年内具有类似本项目的高校案例3家及以上，并赢得好的口碑的单位；

7.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

四、投标报价材料书应含（材料需加盖公章，严格按照以下要求制作标书，否则视为废标；商务标一正一副，技术标一正一副，且商务标与技术标分开密封包装）

1）商务标要求内容：

1.企业简介一览表；

2.经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

3.项目所需或国家规定必要的资质证明证书复制件；

4.产品清单报价表（考虑到设备的种类较多，可分项报价）；

5.具有国内高校同类产品用户案例的合同复印件（3家以上的案例）；

6.售后服务承诺书（质保期）；

7.供货周期及承诺书；

8.业务负责人及联系方式；

9.不高于市场价格承诺书；

10.其它自认为对本次项目有益的资料；

11.以上报价材料装订成册并在报价资料封面标明公司名称及联系人联系方式等信息。

2）技术标要求内容：

1.企业简介一览表；

2.经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

3.项目所需或国家规定必要的资质证明证书复制件；

4.产品图片及详细参数介绍（参照设备清单，逐项列明，不可体现价格）；

5.售后培训承诺书；

6.其它自认为对本次项目有益的资料；

7.以上报价材料装订成册并在报价资料封面标明公司名称及联系人联系方式等信息。

五、报价人须知

1.报价单位依据投标报价表所述要求，进行分项及总项报价（含到货、安装调试及税务发票）；

2.履行合同所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如运送、开票等全部费用）；

3.报价单位的报价一旦为招标询价人所接受，则不会受任何因素变化而调整；中标书发放前，中标单位需缴纳2万元合同履约保证金，如有违约，不予退还并追究因此给招标方带来的一切损失；

4.各报价单位需具备一定的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制；

5. 招标方有权分包分项采购。

6. 设备清单中的品牌及型号仅供参考，投标方需要响应技术参数即可。

六、投标书及送样递交时间

即日起至2021年2月24日上午11:00前

七、投标报价方式

将准备好的设备样品和盖章后的报价资料（需装订）直接送（或寄）至安徽新华集团采购部。

八、邮寄地址

安徽省合肥市望江西路555号安徽新华学院内新华集团采购部办公室

九、项目联系人

1.商务联系人：吴老师13645693815   程老师15855198331

2.技术答疑人：李老师18226138210

3.监督电话：         0551-65872699

安徽新华集团采购部

2021年1月26日

附件一：

妇产儿科、急救实训室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透明刮宫操作模型 | 1.模型为成年女性人体中下腹部躯体模型，包括腹部及大腿部外形，具有透明外壳和精确的内部解剖结构 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形 3.通过透明外壳，可观察到内部子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管，外生殖器、膀胱等解剖结构，可学习骨盆结构的位置关系及特征和刮宫的全过程 4.外阴部手感柔软，外形仿真并按照正常成年女性人体比例制作，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确 5.阴道弹性良好，可以使用阴窥器 6.透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊 7.可进行刮宫术：宫口可以插入扩宫器、刮匙，正确操作有相应的内容物吸出 8.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，正确操作可导出模拟尿液 9.可进行留置导尿的示教、练习 10.可练习膀胱冲洗 11.实现多种体位：前倾位、水平位、后倾位 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  | 第一包 |
| 2 | 妇科检查操作模型 | 1.模型为成年女性下腹部，标准的妇科检查膀胱截石位 2.提供正常和异常子宫及附件，更换简易，肌瘤及囊肿可以通过注入空气调节大小 3.模型由主体与以下配件组成： *正常子宫，同时可以演示子宫后倾 *妊娠早期子宫 *子宫肌瘤Ⅰ（肌壁间） *子宫肌瘤Ⅱ（浆膜下） *卵巢囊肿Ⅰ（乒乓球大小） *卵巢囊肿Ⅱ（网球大小） *输卵管积水 4.可行子宫触诊 5.可行宫颈、阴道镜检 6.可行直肠指诊 7.可行双合诊、三合诊检查 8.可行阴道镜检 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 3 | 后穹窿穿刺操作模型 | 1.模型为成年女性下腹部及盆腔会阴部，膀胱截石位 2.练习后穹窿穿刺术，及外阴、阴道常规消毒、铺无菌巾 3.模型可进行双合诊、三合诊了解子宫的大小及位置 4.阴道弹性好，放置阴道窥器暴露宫颈及阴道后穹窿，用宫颈钳钳夹宫颈后唇，向前提拉，可充分暴露后穹窿 5.穿刺成功有落空感，可抽出模拟盆腔或腹腔红色积液，也可进行真实的药物治疗 6.如穿刺针进入直肠将抽出黄色体，提示操作失败 7.可进行宫颈刮片、阴道涂片，宫内节育器放置/ 取出术，女性避孕套的穿戴等练习 8.模型主体上方设有进出水管口 9.进水管口连接输液袋，将内囊充盈，便可进行穿刺操作 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 4 | 女性骨盆测量操作模型 | 1.模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确 2.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及第4、5腰椎等结构组成 3.可显示骨盆腔的三个平面a) 骨盆入口平面b) 中骨盆平面c) 骨盆出口平面 4.可真实测量出各平面径线：入口前后径 ；入口横径；入口斜径；小平面前后径；坐骨结节间径 5.可练习骨盆内外测量 6.可学习骨盆的解剖结构 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 5 | 婴儿气道管理模型 | 1.婴儿气道管理模型是一个逼真的3个月大的婴儿模型，用以教导和练习基本和高级婴儿气道管理技能。真实的训练是掌握婴儿气道管理技术的关键。 2.婴儿插管模型为插管教学和实习提供了真实的婴儿解剖； 3.逼真的解剖：舌、口咽、会厌，喉，声带和气管的真实解剖； 4.皮肤柔软，模拟婴儿的感觉； 5.可以通过吹气方式来测试插管是否正确地插入气管，可模拟胃涨气； 6.经口、鼻气管插管 7.可以模拟Sellick手法 8.婴儿气道管理模型包括: 婴儿模型, 润滑剂, 使用手册 | 挪度 | 2 |  |  |  |
| 6 | 幼儿胸穿模型 | 1.模型为幼儿整体人，解剖标志明显，内置模拟骨骼，四肢关节灵活，可根据临床需要摆放各种操作体位，皮肤触感真实. 2.采用高分子材质,环保无污染,仿真度高 3.可以摆放各种体位:如半卧位、坐位等 4.可在腋前、腋中、腋后、肩胛下角、锁骨中线第二肋间进行穿刺，穿刺有明显的落空感，穿刺成功可回抽模拟胸水。 5.同一穿刺部位可反复进行练习 6.皮肤、穿刺囊均可更换 | 北京医模,营口巨成 | 1 |  |  |  |
| 7 | 幼儿腹穿模型 | 1.本模型为婴儿整体人,解剖标志明显,皮肤触感真实。 2.采用高分子材料制成,环保无污染。 3.可实现多种体位：仰卧位、侧卧位。 4.可进行脐与耻骨联合上缘间连线的中点上方lcm、偏左或右1～2cm，脐与左髂前上棘连线的中1/3与外1/3交界处， 脐平面与腋前线或腋中线交点处等部位穿刺，穿刺进针有明显的落空感并可抽出模拟腹腔积液。 5.同一部位可反复穿刺。 6.皮肤、穿刺囊可更换。 | 北京医模,营口巨成 | 1 |  |  |  |
| 8 | 婴儿腰椎穿刺模型 | 1.本模型为六个月婴儿整体人，体表标志明显。 2.采用高分子材料，环保无污染，仿真度高。 3.标准左侧卧位，腰背部向后弓曲，使棘突间隙充分张开。 4.可行阻力消失法、毛细血管负压法来判断穿刺针尖是否到达硬膜外间隙。 5.穿刺针尖到达蛛网膜下腔时可有模拟脑脊液滴出，可进行脑脊液压力的测定。 6.同一穿刺部位可反复进行练习 7.皮肤和穿刺囊均可更换 | 北京医模,营口巨成 | 1 |  |  |  |
| 9 | 儿童骨穿及股静脉穿刺操作模型 | 1.模型为一儿童腿部，关节灵活，可摆放适合的操作体位 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.胫骨穿刺练习： ﹡ 体表标志明显：髌骨、胫骨及胫骨粗隆 ﹡ 骨穿操作针感逼真，进入后会有落空感，相应人造骨髓会流出 ﹡ 皮肤、胫骨可更换 4.股静脉穿刺练习： ﹡ 可触及股动脉搏动 ﹡ 有明显落空感，静脉血回流确定静脉穿刺成功 ﹡ 注射模块可更换 ﹡ 关节灵活，可摆放合适的体位 5.穿刺部位的皮肤、注射模块、模拟胫骨、股静脉血管均可更换 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 10 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | 1.模拟6岁大小儿童的手臂，设有手臂肘前区和手背部的静脉血管 2.静脉穿刺练习： * 正确穿刺时落空感明显并有回血产生 * 静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体 3.三角肌肌内注射 4.三角肌下缘皮下注射 5.静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 11 | 双侧婴儿头部注射操作模型 | 1.完整的婴儿头模型、颈、肩部，形态逼真 2.采用高分子材料制成，环保无污染 3.有完整的婴儿头皮静脉网 4.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后有回血，并可进行输液等练习 5.可反复进行练习 6.特殊的背部设计，可方便更换皮肤和血管 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 12 | 分娩机转操作模型 | 1.模型包括一成年女性下腹部及会阴部和两个胎儿。 2.高分子环保材料制成，肤质仿真度高，标准操作体位 。 3.阴道分娩 标准的足月胎儿，关节灵活，通过变化胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩。可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。独具演示双胎（男胎、女胎）的分娩功能。 4.产钳/胎吸助产 会阴部柔软有弹性，可模拟真实状态下的助产操作。胎头光滑，柔软，可辨别囟门、进行胎头吸引术练习。 5.可练习四步触诊法。 6.可练习新生儿护理技能。 7.腹皮可拆卸，并配有透明腹皮，方便示教。 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 13 | 胚胎发育示教模型 | 1.模型展示了胚胎、胎儿发育九个时间段的特征 *胎儿发育九个时间段：20天、26天、35天、7-8周、63天、13周、15周、5月、7月 2.配有模拟胎盘 3.配有便携箱，携带方便 4可学习胚胎发育过程 | 北京医模，圣医智教 | 1 |  |  |  |
| 14 | 孕妇腹部触诊及胎心监护模型 | 1.模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高 2.本模型可用于四步触诊，胎心监护，骨盆外测量和乳房护理等多种练习 3.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周 4.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人, 可行骨盆外测量 5.模型内配有双胎，可通过四步触诊检查鉴别单胎双胎 6. 双胎中每个胎儿的胎心频率及音量大小可根据教学及考核要求进行调节，胎心音可分别单独听诊。 7. 胎心频率范围为60—200次/分。胎心音可内放、外放示教。 8. 可练习双胎的右枕前（ROA） 左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）等各种胎位触诊 9. 电子盒内置，便于考核训练 10. 外皮可更换 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 15 | 复苏安妮QCPR模型（全身） | 模型可支持液晶显示反馈装置通过传感器同步提供的QCPR操作反馈 高度仿真，规范操作 反馈操作效果 | 挪度 | 6 |  |  |  |
| 16 | 成人气管插管模型 | 气管插管时，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，插入喉镜时，舌体可推向左侧并能观察声门或会厌，操作成功后，连接简易呼吸气囊进行供气可见胸廓起伏。 | 北京医模、营口巨成、挪度 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一包 |
| 17 | 儿童气管插管操作模型 | 1.仿真实儿童头部尺寸，形态逼真，包括头、颈、双肺以及胃 2.将头后仰，口、咽、喉呈现一条直线，可暴露舌、牙齿、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构 3.可行经口腔气管插管操作 4.正确插入气管时吹气可使肺膨胀，错误插入食管时吹气可使胃膨胀 5.可鼻饲 6.配有结实美观的底座，方便操作 | 北京医模、营口巨成、挪度 | 2 |  |  |  |
| 18 | 婴儿窒息复苏模型 | 模拟儿童窒息复苏操作，可进行练习Heimlick （海姆立克）、背部拍击法、胸部手指猛击法 | 北京医模、营口巨成、挪度 | 2 |  |  |  |
| 1 | 骨盆外测量器 | 1.测量范围:0-50cm 2.材质：碳钢 | 上海金钟,泰州辉春 | 2 |  |  | 第二包 |
| 2 | 妇科检查无影灯 | 1.亮度调节：可调 照度:30,000Lux 0.5m 10,000Lux 1m 2.色温:4800±200k 3.光斑直径：100mm 4.亮度调节：无级调节 5.电源电压:～220V/50Hz 6.灯泡额定功率:3.2V/3W 7.立柱：可上下调节 8.灯泡：LED二级发光管 | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 | 4 |  |  |  |
| 3 | 妇科检查床 | 1.尺寸：1870*600*800(mm) 2.不锈钢方管焊接成型 3.床脚为φ38X1.2不锈钢圆管 4.最大调节范围70°±5 | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 | 4 |  |  |  |
| 4 | 人流手术器械包 | 1.子宫颈钳 25cm 弯 2×3齿 1把 2.海绵钳 25cm 直有槽头宽8 1把 3.海绵钳 25cm 弯有槽头宽12 1把 4.止血钳 20cm 弯全齿 1把 5.子宫探针 28cm 有刻度 1支 6.组织镊 25cm 1×2钩 1把 7.流产吸引管 单腔Φ5mm 1支 8.流产吸引管 单腔Φ6mm 1支 9.流产吸引管 单腔Φ7mm 1支 10.流产吸引管 单腔Φ8mm 1支 11.子宫刮匙 28cm 六角柄 锐口5 1把 12.子宫刮匙 28cm 六角柄 锐口8 1把 13.子宫刮匙 28cm 六角柄 锐口10 1把 14.子宫颈扩张器 12支×1 1套 15.双翼阴道扩张器 手术(可调式)8.5cm 宽32 1把 | 苏州施强,上海三友 | 2 |  |  |  |
| 5 | 会阴切开缝合包 | 1.止血钳 12.5cm 直蚊式 1把 2.止血钳 12.5cm 弯蚊式 1把 3.止血钳 14cm 直全齿 1把 4.止血钳 14cm 弯全齿 1把 5.止血钳 16cm 直全齿 1把 6.止血钳 16cm 弯全齿 1把 7.持针钳 14cm 细针 1把 8.会阴剪 18cm 角形 1把 9.组织镊 14cm 1×2钩 1把 10.敷料镊 14cm 1把 11.组织钳 14cm 4×5齿 1把 12.手术剪 14cm 直尖 1把 13.整形镊 14cm 无钩 1把 14.整形镊 14cm 1×2钩 1把 15.医用缝合针 9×24 1包 16.医用缝合针 10×34 1包 17.非吸收性外科缝线 医用真丝编织线 1# 1包 18.非吸收性外科缝线 医用真丝编织线 4# 1包 19.脓盘 搪瓷弯盘 中号 1只 20.换药碗 搪瓷 14cm 1只 | 苏州施强,上海三友 | 2 |  |  |  |
| 6 | 儿科常用体格指标测量模拟人 | 1.模型为6个月大小的婴儿，体表标志明显，便于操作 2.可进行儿科常用体格检查法进行测量 3.儿科常用体格指标测量：身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围、皮下脂肪，测量值均在该月龄的数值范围内 4.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作 | 北京医模，圣医智教 | 2 |  |  |  |
| 7 | 儿童床 | 1.可调节患儿体位； 2.护栏：不低于600 mm，有升降功能和 安全开关； 3.有2 个点滴架插孔，并附点滴架1 支 | 江苏迈骏,泰州辉春,北京神鹿腾飞 | 4 |  |  |  |
| 8 | 新生儿复苏气囊 | 1.材质：PVC/ SEBS /硅胶 2.球囊和面罩可经137℃湿热蒸汽灭菌 3.不同滤毒盒的防护对象和防护时间 4.半面罩漏气系数<5 5.呼气阀阻力<50Pa 6.滤毒盒与呼气阀总阻力≤ Pa 7.滤毒盒阻力≤80Pa | 江苏迈骏,泰州辉春,北京神鹿腾飞 | 2 |  |  |  |
| 9 | 婴儿培养箱 | 基本配置： 控制仪、婴儿床、皮肤温度传感器、输液架、托盘、整体铝制水槽、设备扶手、抽屉式加水槽、抽柜式支架、X型流线型底座 等 主要技术参数： 1.电压电源： 220V 50 HZ 2.控温方式：箱温和肤温二种温度控制 3.箱温控制范围：25.0℃~37.0℃、肤温控制范围：25.0℃~37.0℃ 4.两圆门&四个操作孔 5.具有＞37℃高温模式：控制范围37.1℃～39℃ 6.箱温和肤温显示温度范围： 20℃～45℃ 7.升温速度(升温11℃)：＜25 min 8.床面温度误差 （床面任一点和中心点之差）：≤0.6℃ ★9.箱内温度波动范围（床面中心点10cm处）：＜0.5℃ ★10.箱温控制精度 ＜1℃ ，肤温控制精度 ≤0.3℃ 11.具有自然风道加湿 12.皮肤温度传感器精度：±0.3℃ 13.箱温温度传感器精度：±0.5℃ 14.温度偏差报警： 箱温控制方式：＋1.5 ；－3.0℃ 15.温度偏差报警： 肤温控制方式：±1.0℃ 16.婴儿床倾斜角度：±120无级可调 17.婴儿舱内噪声：≤51dB | 上海力康，宁波戴维 | 1 |  |  |  |
| 10 | 新生儿辐射保暖台 | 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3独立的超温保护系统； 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6.产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等 7.前面板具有温度校正功能； 8.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 10.具有数据储存功能，具有APGAR评分计时功能，具有RS-232接口。 11.工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤700VA 12.控温方式：预热、手控、肤温三种控制 ，肤温控温范围：32℃~37.5℃，肤温显示范围：5℃~65℃ 13.控温精度：≤0.5℃ 14.★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 15.床面温度均匀性：≤2℃ 16.辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 | 上海力康，宁波戴维 | 1 |  |  |  |
| 11 | 黄疸治疗箱 | - 箱温控制，肤温监测，LED显示； 2.★具有双面辐照功能，上灯箱光源为灯管，下灯箱光源为LED光源≥400颗； 3.具有光照治疗时间计时功能； 4.产品具有自检功能，多种故障报警提示； 5.前面板具有温度校正功能； 6.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 7.具有正门独立锁定装置； 8.自然风道加湿，抽拉式水箱 ； 9.★婴儿床可从侧面拉出；两侧和正门的有机玻璃可打开；（提供原厂印刷彩页证明，加盖制造商鲜章） 10.采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。 11.工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤600VA 12.控温方式：箱温控制，肤温监测，控温范围：25℃～34℃，肤温显示范围：5℃～65℃ 13.黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃ 14.皮肤温度传感器精度：±0.3℃ 15.床面温度均匀性：≤0.8℃ 16.婴儿床面上的工作噪声：≤55dB（A） 17.故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统报警等 18.床面上有效表面内的总辐照度：≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为灯管） ≥3.0mW/cm² （下灯箱） 19.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.4mW/cm² （上灯箱光源为灯管） ≥2.5mW/cm² （下灯箱） 20.床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.6mW/cm² （上灯箱光源为灯管） 3.5mW/cm² （下灯箱） 21.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4 22.黄疸治疗光源主波长：400nm～550nm 23.★具有黄疸治疗箱专用注册证 24.提供厂家授权书 | 上海力康，宁波戴维 | 1 |  |  |  |
| 12 | 高级会阴切开缝合操作模块 | 模拟会阴解剖结构；可进行会阴多种的切练习；可进行会阴切开后的缝合练习；可进行反复缝合练习 | 北京医模，圣医智教 | 4 |  |  |  |
| 13 | 新生儿床 | 尺寸 ：750*450*900mm 2.不锈钢全筐婴儿车, 3.透明婴儿可气动调整角度， 4.带全纯棉30mm床垫,可选纯色，花色。 5.全包罩静音轮，对角刹车。 6.可选配婴儿车用不锈钢输液杆、蚊帐 | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 | 1 |  |  |  |
| 14 | 普通产床 | 1.长度 1900mm±50mm 2.台面宽度 600mm 3.手术台固定方式：机械定位 4.手术台功能调节范围： 前后倾 ≥20° 背板上折 ≥75° 手术台高度范围 750-1000mm 辅助台尺寸：600*600mm | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 | 2 |  |  |  |
| 15 | 胎心监护仪 | 1. 外型轻便灵巧，台面平放与墙壁悬挂均可 2. ★8.0"彩色LCD显示屏，60°可旋转 3.清晰直观显示监护曲线与数据 4.胎心率120 BPM-160 BPM正常范围区域标识 5.手动胎动记录 6.胎心率超限报警 7.连续24小时实时监护 8. ★连续12小时监护曲线存储、回放和打印 9.具有画面冻结功能 10.★中英文操作界面可选 11.★单胎、双胞胎监护可选 12.9晶片宽波束脉冲波传感器 | 康泰医学,瑞博 | 2 |  |  |  |
| 16 | 新生儿电子体重秤 | 1. 体重：0～50Kg 2. 身长：60～160cm 3. 3.坐高 38～100cm | 江苏苏宏,上海花潮 | 2 |  |  |  |
| 17 | 新生儿电子血压计 | 1.★成人、小儿和新生儿三种自动测量模式。三种模式的数据存储功能，每个用户最多可存储100条记录 。 2.★具有血氧测量功能（需选配血氧探头）。 3.具有生理报警功能 4.血压脉率测量范围：40～240bpm 5.加压：压力泵自动加压方式 6.减压：自动阶梯减压方式 17.★血氧饱和度（选配） 测量范围：35%～100 % 测量精度：±2% (血氧饱和度在70%～100% 时) | 康泰医学,瑞光康泰 | 2 |  |  |  |
| 18 | 经皮黄疸测试仪 | 1.测量方式：光反射式； 2.★光源：LED发光二极管； 3.显示方式：液晶显示； 4.示值误差：0-25 mg/dL±1.0 mg/dL； | 南京道芬,上海浩顺 | 1 |  |  |  |
| 19 | 吸痰器 | 1.负压极限值：≥0.08MPa(600mmHg)； 2.负压调节范围：0.02～0.08MPa(150～600mmHg)； 3.抽气速率：泵口（出气口）≥20L/min，终端≥15L/min； 4.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 5.消耗功率：≤60VA； 6.噪声：≤60dB； 7.收集容器容量：1000mL； 8.工作环境：温度:+5℃～+35℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa。 | 江苏鱼跃,扬州慧科 | 1 |  |  |  |
| 20 | 双摇床 | 1.床头、床尾采用ABS材料注塑成型,床头、床尾可随意拆卸，床尾外侧配床头卡插座。 2.床边采用优质钢制矩管焊接制成。床面采用冷扎钢板剪扎制成,具有透气和凹凸防滑功能,床腿采用优质钢制矩管焊接制成,病床外形美观、坚固耐用，可承重240KG以上，病床整体经静电喷塑,涂料有抗菌抗氧化作用，成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀，固着牢固不易脱落。 3.床框每边设有2个输液架孔, 2个引流袋挂钩, 4.配备输液架 | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 | 2 |  |  |  |
| 21 | 床头柜 | 带抽板，台面 ABS，柜体喷塑 | 济宁华诺,江苏医高,康尔健 | 2 |  |  |  |
| 22 | 导乐凳 | 材质：实木；U型状。使用的同时最好配合导乐球导乐车使用，这样加快产程更明显。产妇宫缩间歇期坐上去，有助于放松会阴的紧张程度，帮孕妇打开骨盆，促进胎头下降。 | 中伦,山东三汇 | 1 |  |  |  |
| 23 | 导乐师椅 | 材质：进口PU材质，导乐师专用，带靠背，导乐师可以很舒适的坐在上面。底部带滑轮的设计可以很方便导乐师随时转换位置角度 | 中伦,山东三汇 | 1 |  |  |  |
| 24 | 导乐球架 | 规格：65cm,材质：采用加厚304医用不锈钢制作;产房必备助产工具。直径55cm球，净重约为1000g；直径65cm球，净重约为1200g。颜色主要有红色和蓝色两个色系。 产妇骑坐上面，可以放松盆底肌肉，缓解会阴神经的疼痛，满足坐、靠、趴等多种体位。柔软的导乐球与皮肤接触能缓解疼痛，增强心理适应，促进产程进展。 | 中伦,山东三汇 | 1 |  |  |  |
| 25 | 导乐车 | 规格：1.四轮：（后两轮带刹） （1）外形尺寸：长650mm,宽550mm; （2）轮规格：100mm*27mm； 2.座高：580mm; 3.座长：460mm,宽：200mm; 4.上部U型台板：400mm*480mm;台面即皮革圈：宽度：85mm; 5.U型台板高度：1040-1200mm； 6.重量:15kg； 7.承重：100kg。 本品主架为直径22mm钢管电镀，高度可调，到胸部，装有四个万向轮，其中两轮带刹，便于停放，活动式皮革软面坐板、可以随时装上和取下，前臂支撑架及两个手把。使用时，将前臂平放于支撑架上，利用助行器带动身体前移。支撑面积大、稳定性能好、易于推动。 | 中伦,山东三汇 | 1 |  |  |  |
| 26 | 导乐垫 | 1.尺寸： 185*80*10(cm) 2.厚度： 10mm | 中伦,山东三汇 | 1 |  |  |  |
| 27 | 导乐枕 | 材质：纯棉 导乐枕五件套：头枕、腰枕、腹枕、腿枕、哺乳枕 | 中伦,山东三汇 | 1 |  |  |  |
| 28 | 儿童体长量尺 | 带托盘，可测量幼儿体长及坐高 | 无 | 1 |  |  |  |
| 29 | 可移动操作台 | 规格：1200*600*1000 1.操作台面：结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能。 2.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重50kg（大于100000次），具有不反弹功能。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 操作台 | 尺寸：1500*700*800mm 距离地面高度800mm |  | 8 |  |  |  |
| 31 | 边柜 | 壁柜由两层柜体，整体尺寸为2000*750*2500 透式柜体设计,款式的可选性能保证完全满足使用的需要。 | 组 | 20 |  |  |  |
| 32 | 治疗车 | 304不锈钢双层、两抽、万向静音轮、带刹车 1.规格尺寸：700×450×850/930mm 2.材质：全不锈钢材质，管材为Φ25*1.5不锈钢管，面板采用δ=1.0mm厚304不锈钢板； 3.脚轮采用优质φ100包罩静音万向轮，坚固耐磨损，对角刹车； 4.结构：上下层三面护栏，中间一个抽屉、一个塑料污物桶可旋转； | 济宁华诺，南京欣华恒，山东铭泰 | 8 |  |  |  |
| 1 | 电子显示器 | 1. 进口品牌 2. 液晶电子显示器可选择三种使用模式：实时反馈、考核和评估，以图形和文字两种方式监测心肺复苏操作效果； | 挪度 | 6 |  |  | 第三包 |
| 2 | AED训练器 2 | 1.通过多种模拟病例，让学员迅速掌握AED除颤器的使用； 2.适用于心肺复苏和除颤相结合的培训； | 挪度 | 2 |  |  |  |
| 3 | 成人呼吸球囊 | 1.全硅胶一体化成人面罩，有气道保护的泄压阀设计； 2.密封性能佳，容易清洁； 3.透明设计，便于对病人观察； 4.易于使用，对气流阻力改变敏感，耐用程度强； 5.抗高压、高热，便于消毒； 6.易于装配和携带并配有氧气储气袋； | 挪度、神鹿 | 6 |  |  |  |
| 4 | 婴儿呼吸球囊 | 1.全硅胶一体化婴儿面罩，有婴儿气道保护的泄压阀设计； 2.密封性能佳，容易清洁； 3.透明设计，便于对病人观察； 4.易于使用，对气流阻力改变敏感，耐用程度强； 5.抗高压、高热，便于消毒； 6.易于装配和携带并配有氧气储气袋； | 挪度、神鹿 | 6 |  |  |  |
| 5 | 脊柱板担架 | 可进行脊柱固定，用于脊柱损伤急救，应配有绑带 | 捷康医疗、挪度 | 2 |  |  |  |
| 6 | 四合一颈托 | 1.四个一颈托将四个颈托尺码合为一体减少了储存空间和投资 2.尺寸测量和应用方法与Stifneck 颈托相同 3.特有的固定锁确保颈托的稳定和对称 4.超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理 5.后方的开孔设计便于触诊和透气 | 挪度 | 4 |  |  |  |
| 7 | SpeedBlocks头部固定器 | 1.两侧固定板可进行多向调节 2.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低 3.安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保 正确使用 | 挪度 | 4 |  |  |  |
| 8 | 急救垫 | 用于放置心肺复苏模拟人 |  | 8 |  |  |  |
| 9 | 折叠铲式担架 | 二板式铲式担架 | 捷康医疗、麦迪金医疗 | 2 |  |  |  |
| 10 | 喉镜（成人） | 喉镜套装，至少含有有三种不同规格 | 申光、Carent | 2 |  |  |  |
| 11 | 喉镜（儿童） | 喉镜套装，至少含有有两种种不同规格 | 申光、Carent | 2 |  |  |  |