安徽医科大学临床医学院二期人防标识标牌及倒塌棚架工程

询

价

说

明

文

件

询价人:安徽新华集团投资有限公司开发建设部

2023年3月17日

关于安徽医科大学临床医学院二期人防标识标牌及倒塌棚架工程

询价说明文件

安徽医科大学临床医学院新校区位于合肥市蜀山区兆勋路与望江西路交口，现询价人需对二期人防标识标牌及倒塌棚架工程进行询价，具体要求如下：

一.项目概况：

安徽医科大学临床医学院新校区因项目建设需要，图书馆及2#生活服务中心人防标识标牌及人防入口倒塌棚架工程。

1、工作内容：

2#生活服务中心人防建筑面积3641.97㎡，图书馆人防建筑面积1996㎡。

应满足国家和行业现行有关标准、规范及《安徽省人民防空工程标识技术规定》要求，根据图纸需进行深化设计、施工方案的各项指标及要求进行施工，要做到做工精细，装搭焊接牢固，焊接必须满焊，焊缝无缝隙，焊接后按工艺要求涂刷防锈漆；确保专项验收通过（基础预埋不含在内）；乙方需确保人防标识牌、人防防倒塌棚架人防验收通过。

2、工期要求：

总工期为 30 个日历天，（具体时间以甲方开工令为准）

- 施工要求：

满足使用功能及验收要求。甲乙双方签定安全责任书，遵守《施工现场安全技术规范》及项目部制定的安全文明、环境保护等相关规章制度。做到安全文明施工，若发生安全事故，一切后果均由乙方负责。

- 工程质量要求：

合格。

二、报价人资格要求：

1、具备独立的法人资格；

2、营业执照、资质证书合法有效；

三、报价要求：

1、报价单位应自行踏勘现场，充分考虑所有风险因素，并综合考虑在报价中，中标后一律不作调整。

2、承包方式：实行包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包管理及配合、包风险、试验检验费、包验收合格、包存档备案。

3、计价方式：本招标工程采用工程量清单计价方式。报价人负责安徽医科大学临床医学院二期人防标识标牌及倒塌棚架工程的设计和深化工作，并根据深化内容出具合理的报价明细，报价明细包含完成全部工作内容，需确保人防标识牌、人防防倒塌棚架人防验收通过。

4、合同形式：固定总价包干。工程结算价＝合同包干总价±（有效工程变更＋有效经济签证）＋奖励款-罚款-其它扣款。

5、品牌要求：甲定乙购材料、设备（即发包人限品牌、限价，投标人自购），包括但不限于：

| 甲定乙购材料明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽医科大学临床医学院二期人防标识标牌及倒塌棚架工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料品种 | 规格型号 | 甲方指定品牌 | 备注 |

注明：所用材料需报甲方送样确认后方可实施。

5.1乙购材料注意事项：

（1）乙方保证提供的材料设备产品的质量满足设计要求及国家、地方、行业等标准要求，并符合投标文件承诺及合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等。

（2）甲方要求乙方送样的材料、设备须经甲方确认后封样，作为现场材料、设备验收的样品。

（3）未经甲方书面同意，乙方在投标文件中承诺的材料、设备品牌、型号不得擅自更换，同时采购前需要携带本材料、设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书、出货单（进口产品需提供报关单）提前报甲方审核、确认方可采购；乙方所采购的材料、设备若未经甲方确认，甲方有权让乙方更换，由此产生一切损失由乙方承担。

（4）以上乙购材如有主材暂估价的，按暂估价计入报价，规格、型号、款式等由甲方确定，此主材费由甲方、乙方等共同市场询价后按实结算。

（5）甲方有权将合同所约定乙购材料变更为甲供的权利。

5.2乙方采购的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向甲方提出开箱检验请求，经甲方验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收合格的材料、设备并不等同于最终的质量合格。

5.3若发现乙方以伪劣产品充抵或与甲方确认的材料、设备不符，甲方有权让乙方更换直到甲方确认的材料、设备，并承担该批材料、设备的预算价格总额的100%的违约金，由甲方从合同价款中直接扣抵，由此造成的工期延误，不予顺延。

5.4经验收后及项目整体移交前在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由乙方承担全部责任。

5.5对于招标文件指定品牌的材料、设备，如因特殊情况须更换品牌的，乙方应及时办理相关代用手续，保证相关代用产品品质不低于原合同品质要求并送样经甲方书面认可后代用，不增加任何费用。

四、付款方式：

1、工程进度款计算公式：

工程进度款=实际已完合同工程量对应价款×各节点付款比例＋奖励款-罚款-其它扣款

1）进度款：

①人防工程竣工验收合格，支付至已完工程量的95%；并可办理履约保证金的退款。

2）一审结算结束，支付至一审结算款的100%；

2、甲方支付费用时，乙方必须提前出具符合税务要求的增值税发票，否则不予支付。

五、合同签署：

中标后报价人向询价人一次性缴纳中标价的8%（取整）作为履约保证金。

采用询价人提供的施工合同模板，详见附件。

询价人指定开户行及账号如下：

开户名称：安徽医科大学临床医学院

开户银行：招商银行合肥卫岗支行

银行账号：551905862010501

六、领取《询价说明文件》及相关要求：

1、 询价说明文件领取时间：2023年3月23日17:30前

联系人：许斌  联系电话：13349098933/0551-65872260

2、质疑及答疑：

质疑截止时间：2022年3月 24日 12:00 前

答疑回复截止时间：2023年3月24日17:30前

3、报价文件递送要求：

递送要求：报价文件一正一副，分开密封。

递送地址：合肥市望江西路555号安徽新华学院内新华集团开发建设部办公室

递送截止时间： 2022年3月28日17:30前

七、附件：

安徽新华集团投资有限公司

开发建设部

2023年3月17日

- 报价文件格式

工程询价

报  价  文  件

项目名称：

投标文件内容：    	      报价文件

报  价 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

日  期：       年      月     日

1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

2、投标授权委托书

本授权书声明：           （报价单位）授权本单位          （报价人代表姓名、职务）代表本单位参加                              报价活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、谈判、签约等。报价人代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。特此授权。

本授权书委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。

特此声明。

代理人身份证正反面

法定代表人身份证正反面

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

报价人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：1、本项目只允许有唯一的报价人授权代表。

3、报价函

致：

1、根据贵方的       询价说明及附件等，遵照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，经踏勘项目现场和研究上述询价文件及其他有关文件后：

我司愿意以工程投标总价（大写）　　元（小写　　元），完成询价文件要求的全部内容，不再计取任何其他费用。具体报价详见预算价明细表。

2、我方承诺按上述询价说明及其它有关文件和工程建设技术标准的条件，承包上述工程的全部内容。

3、我方已详细审核并确认全部询价文件、有关附件及现场情况，充分理解投标报价不得低于企业成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业成本。

4、一旦我方中标，我方保证按     日历天工期完成合同约定的全部工程量并通过竣工验收合格。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到   合格   要求。

6、一旦我方中标，我方保证报价文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，相关技术服务人员须在定标前与询价人会面，一经接纳，若没有足够理由及预先通知，不得更换。

7、一旦我方中标，我方保证在规定时间内按照招标文件要求由我方法定代表人亲自签订合同，及时进场施工，认真履行合同和其他各项承诺。

8、我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、报价文件以及询价说明文件、答疑、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

报价人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：              电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：      年     月     日

报价单位签字盖章：

4、报价书

投  标  报  价

建设单位:

工程名称：

投标总价（大写）：

投标总价（小写）：

报  价  人：                          （盖章）

法定代表人：                       (签字并盖章)

编制日期：

| 5、安徽医科大学临床医学院二期人防标识标牌及倒塌棚架工程 全费用清单明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽医科大学临床医学院二期人防标识标牌及倒塌棚架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 独立式汽车车道室外出入口防倒塌棚架（钢结构） | 1、部位：图书馆、2#生活服务中心汽车坡道； 2、具体做法详见建筑05SFJ05 仿6ZP5428-21，结构05SFG04 仿6ZP5428-21； 3、基础预埋现场总包已施工完成，不在本次报价范围内； 4、具体费用包括但不限于：人工费、材料费、机械费、施工措施费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、冬（雨）季施工费、场外租地及交通费、包装运输装卸费、保管费、成品保护费、二次搬运费、生产（生活）临建的搭设及搬迁和拆除费、施工区域及周边道路保洁费、施工场地和临建场地及周边清理绿化费、管理费、保险费、利润、基地清理、不可预见费、安全防护及文明施工措施费、检验试验费(含复试费、复检费）、调试费、验收费、样品费、采保费、样板费、施工及生活用水电等全部费用。税金、施工场地清理及垃圾外运 （含收集、倾倒、堆放、处理等）、工程服务、保密费、保函费、风险费等各项税费； 5、材料运至现场，无需安装，仅堆放至甲方指定位置，投标人自行勘察现场，充分考虑与总包单位基础预埋件的接驳，并满足人防办及验收要求，综合报价，中标后价格不予调整； 6、其他：未尽事宜详见图纸、询价文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 2#生活服务中心人防标识标牌 | 1、部位：2#生活服务中心人防标识标牌 2、报价要求：需提供深化设计图纸及报价清单明细； 3、具体费用包括但不限于：人工费、材料费、机械费、施工措施费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、冬（雨）季施工费、场外租地及交通费、包装运输装卸费、保管费、成品保护费、二次搬运费、生产（生活）临建的搭设及搬迁和拆除费、施工区域及周边道路保洁费、施工场地和临建场地及周边清理绿化费、管理费、保险费、利润、基地清理、不可预见费、安全防护及文明施工措施费、检验试验费(含复试费、复检费）、调试费、验收费、样品费、采保费、样板费、施工及生活用水电等全部费用。税金、施工场地清理及垃圾外运 （含收集、倾倒、堆放、处理等）、工程服务、保密费、保函费、风险费等各项税费； 4、投标人自行勘察现场，本项综合考虑图纸深化设计费用，并需满足人防办及验收要求，综合报价，中标后价格不予调整； 5、其他：未尽事宜详见图纸、询价文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 图书馆人防标识标牌 | 1、部位：图书馆人防标识标牌 2、报价要求：需提供深化设计图纸及报价清单明细； 3、具体费用包括但不限于：人工费、材料费、机械费、施工措施费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、冬（雨）季施工费、场外租地及交通费、包装运输装卸费、保管费、成品保护费、二次搬运费、生产（生活）临建的搭设及搬迁和拆除费、施工区域及周边道路保洁费、施工场地和临建场地及周边清理绿化费、管理费、保险费、利润、基地清理、不可预见费、安全防护及文明施工措施费、检验试验费(含复试费、复检费）、调试费、验收费、样品费、采保费、样板费、施工及生活用水电等全部费用。税金、施工场地清理及垃圾外运 （含收集、倾倒、堆放、处理等）、工程服务、保密费、保函费、风险费等各项税费； 4、投标人自行勘察现场，本项综合考虑图纸深化设计费用，并需满足人防办及验收要求，综合报价，中标后价格不予调整； 5、其他：未尽事宜详见图纸、询价文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计（其中税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |

6、资格证明材料及报价文件需要说明的其他资料

报价人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料由报价人自拟

7、施工组织设计及报价人认为需要补充的其它内容由报价人自拟。

附件一：

项目施工合同

合同编号：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商一致，共达成如下协议：

第一条  工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、资金来源：自筹

5、履约保证金：

第二条  工程承包范围

1.承包范围：

2.承包方式：

3.计价方式：

第三条  合同工期

开工日期：以甲方书面通知开工日期为准，工期总日历天数：     日历天。

乙方必须在约定的工期内完成施工任务，每延期一天扣除工程总价千分之五的延期违约金；延期10天以上的，除按上述标准计算违约金外，甲方有权解除协议并有权不支付全部工程款项，因工期延期导致甲方的损失均由乙方承担。

第四条  质量标准

工程质量合格标准：   。

第五条  合同价款

1、本协议为     形式，总价为：￥               （其中税率为  %）。

2、本工程合同价格包括但不限于：人工费、材料费、机械费（包含大型机械进退场和场内行驶等）、企业管理费、利润、包装运输装卸费、保管费、检验试验费、售后服务费、安全文明施工费、扬尘治理措施（车辆冲洗设备等）、赶工费、夜间及节假日施工增加费、冬（雨）季施工费、二次搬运费、临时设施费、地下地上设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费、特殊条件下施工增加费、总包服务费（总包管理费、总包配合费）、场地内外清理费、风险费、按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收、水电费、场内外临时道路费、钢板路铺设费、场地抽排水费、场地移交后的看护、封闭校区围挡恢复、为完成本工程不可或缺的其他费用等。除本合同综合单价外，其它费用均与询价人无关。

第六条  工程款支付

1、工程进度款计算公式：

工程进度款=实际已完合同工程量对应价款×各节点付款比例＋奖励款-罚款-其它扣款

1）进度款：

①人防工程竣工验收合格，支付至已完工程量的95%；并可办理履约保证金的退款。

2）一审结算结束，支付至一审结算款的100%；

2、甲方支付费用时，乙方必须提前出具符合税务要求的增值税发票，否则不予支付。

凡因施工质量问题造成的一切损失由乙方负责。甲方每次支付费用之前，乙方需提供符合甲方要求的等额发票，否则甲方有权不支付款项，由此产生的后果均由乙方承担。

乙方指定收款账户信息如下：

户名：

账号：

开户行：

- 工程结算

一、乙方应在工程竣工验收合格后60个日历天内，及时向甲方申请办理工程结算，并将工程完整的竣工结算文件（详见附件 《工程项目结算资料报送要求》）两份作为申请办理结算的附件资料递交甲方。甲方在接到完整的竣工结算文件之日起60个工作日内初审完毕，90个工作日内核对完毕（若甲乙双方结算存在争议问题导致不能定案的除外）。结算所需资料不全的，甲方有权不予办理结算。

二、乙方上报的工程竣工结算文件必须真实有效，严禁高估冒算，如经一审审减额超过乙方申报金额的 5%（不含 5%）【超额率=（乙方申报金额—最终双方认可金额）/乙方申报金额×100%】，则超过部分金额乙方按 10％支付违约金，并直接从工程结算款中扣除。

- 工程结算价＝合同包干总价±（有效工程变更＋有效经济签证）＋奖励款-罚款-其它扣款。

- 双方权责

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照协议约定的期限和方式支付价款。

2.乙方承诺按照法律规定、协议约定及甲方要求组织完成工程施工、竣工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期内承担工程维修责任。

3.乙方工程质量不符合本协议约定及甲方要求的，甲方有权要求乙方无偿返工直至通过甲方验收合格为止，甲方亦有权选择解除本协议并不支付任何工程款项，同时全额扣除履约保证金，如不足弥补甲方损失的，乙方应补足。

4.乙方违反本协议约定将本协议工程转包、违法分包，甲方有权立刻解除协议，全额扣除乙方履约保证金，并按本协议总价款的5%计算违约金;乙方转包、违法分包施工过程中产生的一切问题由乙方负责，与甲方无涉。

5.本协议履行期间，由乙方负责施工现场的安全管理，对施工人员进行安全教育，杜绝安全生产事故发生，乙方应在项目开工前为施工人员购买团体意外险、雇主责任险等保险，因发生安全生产事故所导致的一切后果均由乙方负责解决，由此所产生的一切责任均由乙方承担。

6.施工过程中直至工程移交、竣工前，在施工场地范围内发生的人身伤害、财产损失的，均由乙方承担全部责任并予以解决，在施工场地范围以外，因乙方施工或乙方安排的人员原因导致的人身伤害、财产损失的，均由乙方承担全部责任并予以解决。

7．乙方施工过程中须按照甲方要求落实各项工作，如产生扬尘治理、道路保洁等问题未及时按要求处理，将给予违约金扣除1000—5000元/次；如不服从甲方管理，未按要求执行甲方指令，将给予违约金扣除1000—10000元/次。

第十一条 争议解决方式

本协议执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院起诉。

第十二条  其他

本协议而自双方签章之日起生效，本合同一式  陆  份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：            　            乙方公章（公章）：

法定代表人                         法定代表人

或委托代理人（签字）：                 或委托代理人（签字）：

公司地址：                             公司地址：

公司电话及传真：                       公司电话及传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                  账号：

附件一：廉政承诺书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华投资集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式  玖   份，甲方执  伍   份，乙方执  肆   份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

15105517727

监督邮箱：xhjtdc@xhgroup.cn          监督邮箱：

xh@xhgroup.cn

备注：各单位在使用《廉政承诺书》时，不得删改落款签署部分的项目，不得删改监督电话号码和督查邮箱。

附件二：施工安全责任承诺书

致：

为确保                               工程安全施工，我公司就有关安全责任做出如下承诺：

- 承诺在项目履约期间，严格按依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的内容和甲方要求，明确 安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从甲方和监理单位的日常管理和检查。

- 承诺设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行 现场监督检查。发现安全事故隐患，及时向甲方和监理单位报告。对违章指挥、违章操作的立即制止。

- 承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反甲方管理规定和国家法律法规。

- 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，上岗作业。

- 在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对于危险性较大的分部分项工程，按照 国家和省、市有关规章进行专项施工方案的编制、审查和专家论证，符合要求后组织实施。

- 建设工程施工前，负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行 详细说明，并由双方签字确认。

- 在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、 桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。 根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，做好现场防护。

- 将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址符合安全性要求。 职工的膳食、饮水、休息场所等符合卫生标准。不在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

- 对因建筑工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。遵守有关环 境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动 和施工照明对人和环境的危害和污染。在城市市区内的建设工程，对施工现场实行封闭围挡。

- 在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项 消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

- 向作业人员提供工装马甲、安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- 作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

- 采购、租赁具有生产（制造）许可证、产品合格证的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，并 在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件安排专人管理，定期进 行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

- 在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，组织有关单位进行验收，或委托 具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，验收合格后使用。

十五、承诺将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件甲方备案。

十六、承诺文明施工，保证现场不出现安全事故、消防事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向甲方和相 关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和第三方人员、财产安全。如 因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责。

十七、承诺施工人员自觉遵守甲方管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条 件立即整改，并接受甲方和监理单位的检查监督。

十八、承诺甲方和监理单位发现有重大不安全因素时，随时有权要求停工整改，不得继续违章操作强行施工。

十九、承诺造成人员、财产损失的，照损失程度全额赔偿，并接受甲方视情节作出的1000-10000元每次的 违约金处理。

二十、承诺项目所属本单位施工及管理人员均无暴力倾向、无违法违纪记录、非劳教劳改人员，且均未参加非法组织。

二十一、承诺项目履约期间发生任何安全责任事故，我方愿承担一切责任。

承诺单位：（签字、盖章）

年   月   日

附件三：保证承诺书

致      ：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与    就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向    提供不可撤销的连带保证责任担保，并向    郑重承诺：

- 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对   应承担的全部责任、义务、债务等，以及      为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后西地块债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论   是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。    均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附表一、工 程 质 量 回 访 单

工程名称：                     施工单位（盖章）

开工时间（附开工报告复印件）：          竣工时间（附竣工报告复印件）：

| 工程概况： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保修内容及期限： |  |  |
| 回访时间： 年 月 日 回访人： 电话： |  |  |
| 回访内容： |  |  |
| 建设单位意见 | 结 论 |  |
|  | 开发建设部： |  |

附表二、工程联系函

紧急 □                                         编号：

| 提交单位 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收单位 |  | 工程名称 |  |
| 联系内容 | 主要内容： |  |  |
| 提交单位（签字、盖章）： 年月日 （不盖章无效） |  |  |  |
| 接收单位（签字、盖章）： 年月日 （不盖章无效） |  |  |  |

说明：1、联系内容紧急时，应在“□”打上“√”。

2、“联系内容”应表达准确清晰，必要时可附图纸。

3、无论作为提交单位或接收单位，双方均须盖章此函方为有效。

4、此表格式载入合同中。

5、该表格一式四份，提交单位和接收单位各两份。

附表三、工程款支付申请审批表

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  | 合同总额 |  |
| 申请日期 |  | 累计已完成金额 |  |
| 累计已支付金额 |  | 本次申请金额 |  |
| 收款单位全称 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 申请单位（盖章）： 项目负责人： |  |  |  |
| 工程项目责任处室审核： |  |  |  |
| 造价合约处审核： |  |  |  |
| 开发建设部总工程师审核： |  |  |  |
| 开发建设部负责人审批： |  |  |  |

备注：本表一式两份，其中开发建设部造价合约处一份，财务部一份。

附表四、现场工程量测量记录单

编号：               此联：             单位收存         年      月      日

| 单位工程名称 |  | 分部工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 现场实测实量依据文件（合同、联系单等） |  |  |  |
| 工程量记录说明： |  |  |  |
| 施工单位（签字）: 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位监理工程师（签字）: 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位工程专业工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位工程造价专业工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位工程处负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本表格一式四份：其中建设单位两份，施工单位两份（如改造项目等未实行监理的则监理工程师可不签字）。

| 附表五、工程经济签证单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： 此联： |  | 收存 |  | 年 月 日 |  |
| 单位工程名称 |  | 分项工程 |  | 分部工程 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 签证项目内容（包含：工程量记录单、照片及工程造价计算单）： 施工单位：（章） 项目经理： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： |  |  |  |  |  |
| 工程专业工程师（签字）: 日 期： |  | 工程处负责人（签字）： 日 期： |  |  |  |
| 造价专业工程师（签字）: 日 期： |  | 造价合约处负责人（签字）: 日 期： |  |  |  |
| 开发建设部总工程师（签字）： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 开发建设部负责人（签字）： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 集团分管领导（签字）： 日 期： |  |  |  |  |  |

备注：1、审核金额在2000元及以下报至开发建设部负责人审批生效；审核金额2000元以上报至集团分管领导审批生效。

2、本签证单一式四份，其中建设单位两份，施工单位两份。

附表六、工程项目质保金支付申请审批表

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  | 合同总额 |  |
| 竣工交付使用日期 |  | 质保期到期日期 |  |
| 申请日期 |  | 累计已支付金额 |  |
| 本次申请金额 |  | 收款单位全称 |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 申请单位（盖章）： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 工程项目责任处室审核： |  |  |  |
| 造价合约处审核： |  |  |  |
| 开发建设部总工程师审核： |  |  |  |
| 开发建设部负责人审批： |  |  |  |

附表七、工程竣工移交报告

| 工程名称 |  |  | 建筑面积 （合同价） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |
| 验收存在的问题 |  |  |  |  |
| 验收问题整改情况 |  |  |  |  |
| 验收结果 |  |  |  |  |
| 各单位验收结果确认及签章 | 施工单位（签字、盖章） | 开发建设部（签字、盖章） |  |  |
|  | 使用单位（签字、盖章） |  |  |  |

备注：表格一式五份，开发建设部两份、施工单位两份、使用单位一份。